## Лист1
Приложение 3
Спецификация водопроводных сетей ЦСКВ№23 п. Таёжный
№ п/п | Наименование трубопровода | протяженность трубопровода, м.п | условный диаметр трубопровода, мм | материал трубопровода | способ залегания трубопровода | Тип трубопровода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Котельная-ТК1-ТК4-ул. Чапаева | 226 | 150 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
2 | Котельная - школа №20 ул.Чапаева-Новая | 1152 | 100 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
3 | ул.Чапаева-Лесная ТК1-ТК32 | 140 | 100 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
4 | ул.Лесная ТК32-ТК33 | 122 | 100 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
5 | ул. Строителей ТК4-ТК19 | 758 | 150 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
6 | ул. Строителей ТК19 -ТК22 | 260 | 100 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
7 | ул.Строителей ТК22-ТК26 | 296 | 100 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
8 | ул.Строителей от ТК11 до ж/д | 276 | 40 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
9 | ул. Строителей-ул. Новая, ТК22-ТК62 | 110 | 100 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
10 | ул.Новая ТК62-ТК65 | 191 | 50 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
11 | ул.Новая ТК65-ТК66 | 160 | 50 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
12 | ТК65-Новая 5 | 180 | 50 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
59
№ п/п | Наименование трубопровода | протяженность трубопровода, м.п | условный диаметр трубопровода, мм | материал трубопровода | способ залегания трубопровода | Тип трубопровода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | ул.Новая ТК63-ТК64 | 520 | 50 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
14 | ТК63-Новая 6 | 119 | 50 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
15 | ул. Свердлова ТК23-ТК55 | 128 | 100 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
16 | ул. Свердлова до в/б 61 | 80 | 100 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
17 | ул.Свердлова ТК55-ТК59 | 60 | 100 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
18 | ТК14-ТК47 ул.Буденова | 209 | 76 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
19 | ТК47-ТК49 ул.Буденова | 195 | 76 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
20 | ТК49-ТК51 ул.Буденова | 60 | 76 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
21 | ТК14-ТК45 ул.Буденова | 148 | 76 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
22 | ТК45-ТК46 ул.Буденова | 132 | 76 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
23 | от ул. Суворова | 253 | 76 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
24 | ТК8'-ТК36 ул.Суворова | 169 | 50 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
60
№ п/п | Наименование трубопровода | протяженность трубопровода, м.п | условный диаметр трубопровода, мм | материал трубопровода | способ залегания трубопровода | Тип трубопровода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
27 | ТК37-ТК39 ул.Суворова | 70 | 50 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
28 | ТК8-ТК9 ул.Суворова | 260 | 50 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
29 | ул. Юбилейная-ТК38 | 237 | 100 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
30 | ТК19-ул. Ленина | 60 | 50 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
31 | от Котельной35 до ул.Новая | 77 | 40 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
32 | врезки в здания, Новая 1-6, школа, ДК | 90 | 32 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
33 | ул.Буденного, ул. Ленина, корр.школа, | 140 | 32 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
34 | ул.Юбилейная, ул.Суворова | 400 | 32 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
35 | ул.Строителей | 500 | 32 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
36 | ул.Свердлова | 150 | 32 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
37 | ул.Чапаева-Лесная | 200 | 32 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
38 | ул.Новая | 200 | 32 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
39 | от Водозабора до в/б №61 ул.Свердлова Новая (в две нити) | 8900 | 150 | сталь | подземный | трубопровод холодного водоснабжения
61
№ п/п | Наименование трубопровода | протяженность трубопровода, м.п | условный диаметр трубопровода, мм | материал трубопровода | способ залегания трубопровода | Тип трубопровода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
40 | от водовода до в/б №61 ул.Свердлова (в две нити) | 6634 | 219 | сталь | подземный | трубопровод холодного водоснабжения
41 | от скв.1 в/вода до стационара | 255 | 100 | сталь | подземный | трубопровод холодного водоснабжения
42 | от скв.1 в/вода до емкости | 255 | 100 | сталь | подземный | трубопровод холодного водоснабжения
43 | от скв.6 в/вода до емкости | 810 | 150 | сталь | подземный | трубопровод холодного водоснабжения
44 | от скв.5 в/вода до развилки | 75 | 100 | сталь | подземный | трубопровод холодного водоснабжения
45 | ул.Мельничная5б, детский сад, ул.Вокзальная, вокзал, дизельная | 760 | 500 | сталь | подземный | трубопровод холодного водоснабжения
46 | ул.Вокзальная от точки 1 до ж/д №5 | 70 | 50 | ПНД | подземный | трубопровод холодного водоснабжения
47 | ул.Вокзальная от ТК1 до ТК10 | 800 | 50 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
48 | от ТК25 до ТК26 ул.Лесовозная | 20 | 76 | сталь | подземный | совмещенный с тепловыми сетями
1 | Итого: | 27067
1.1 | из них подземный трубопровод холодного водоснабжения | 17759
1.2 | подземный совмещенный с тепловыми сетями | 9308
62