Приложение №2 к

Постановлению Администрации Таежнинского сельсовета

от 27.06.2024г. № 126

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**Таежинского сельсовета**

**Богучанского района**

**Красноярского края**

**на период до 2033 года**

(актуализация по состоянию на 2024г.)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Оглавление

[РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 7](#_Toc168926235)

[Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 7](#_Toc168926236)

[Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 8](#_Toc168926237)

[Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 9](#_Toc168926238)

[Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения 9](#_Toc168926239)

[РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 9](#_Toc168926240)

[Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 9](#_Toc168926241)

[Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии 10](#_Toc168926242)

[Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 11](#_Toc168926243)

[Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа 12](#_Toc168926244)

[Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 12](#_Toc168926245)

[Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии 13](#_Toc168926246)

[РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 16](#_Toc168926247)

[Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 16](#_Toc168926248)

[Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 16](#_Toc168926249)

[РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 18](#_Toc168926250)

[Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 18](#_Toc168926251)

[Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 18](#_Toc168926252)

[РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 19](#_Toc168926253)

[Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 19](#_Toc168926254)

[Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 19](#_Toc168926255)

[Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 19](#_Toc168926256)

[Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 20](#_Toc168926257)

[Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 20](#_Toc168926258)

[Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 20](#_Toc168926259)

[Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 20](#_Toc168926260)

[Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 20](#_Toc168926261)

[Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 20](#_Toc168926262)

[Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 21](#_Toc168926263)

[РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 21](#_Toc168926264)

[Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 21](#_Toc168926265)

[Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 22](#_Toc168926266)

[Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 22](#_Toc168926267)

[Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной 22](#_Toc168926268)

[Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 22](#_Toc168926269)

[РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 30](#_Toc168926270)

[Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 30](#_Toc168926271)

[Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 89](#_Toc168926272)

[РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 91](#_Toc168926273)

[Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 91](#_Toc168926274)

[Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 92](#_Toc168926275)

[Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 92](#_Toc168926276)

[Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе 94](#_Toc168926277)

[Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа. 94](#_Toc168926278)

[РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 94](#_Toc168926279)

[Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 94](#_Toc168926280)

[Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 94](#_Toc168926281)

[Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 97](#_Toc168926282)

[Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 97](#_Toc168926283)

[Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 97](#_Toc168926284)

[Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации. 97](#_Toc168926285)

[РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 97](#_Toc168926286)

[Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 97](#_Toc168926287)

[Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 98](#_Toc168926288)

[Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 100](#_Toc168926289)

[Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 103](#_Toc168926290)

[Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения 103](#_Toc168926291)

[РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 103](#_Toc168926292)

[РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 103](#_Toc168926293)

[РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 103](#_Toc168926294)

[Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 103](#_Toc168926295)

[Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 104](#_Toc168926296)

[Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 104](#_Toc168926297)

[Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 104](#_Toc168926298)

[Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 104](#_Toc168926299)

[Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 104](#_Toc168926300)

[Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 104](#_Toc168926301)

[РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 106](#_Toc168926302)

[РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 110](#_Toc168926303)

[Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 110](#_Toc168926304)

[Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 110](#_Toc168926305)

[Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 110](#_Toc168926306)

# [РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА](#bookmark1) [ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ](#bookmark1) [ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА](#bookmark1), ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## [Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты](#bookmark2) [отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального](#bookmark2) [деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные](#bookmark2) [жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий](#bookmark2) [по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды](#bookmark2)

**Таблица 1.1.1 – Прирост строительных фондов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Площадь отапливаемых объектов, кв. м. | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Многоквартирные дома | 62575,09 | 62575,09 | 62575,09 | 62575,09 | 62575,09 | 62575,09 | 62575,09 | 62575,09 | 62575,09 | 62575,09 | 62575,09 |
| Индивидуальные жилые дома | 901,26 | 901,26 | 901,26 | 901,26 | 901,26 | 901,26 | 901,26 | 901,26 | 901,26 | 901,26 | 901,26 |
| Общественные здания | 84094,53 | 84094,53 | 84094,53 | 84094,53 | 84094,53 | 84094,53 | 84094,53 | 84094,53 | 84094,53 | 84094,53 | 84094,53 |
| Производственные здания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **147570,88** | **147570,88** | **147570,88** | **147570,88** | **147570,88** | **147570,88** | **147570,88** | **147570,88** | **147570,88** | **147570,88** | **147570,88** |

## [Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)](#bookmark3) [и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе](#bookmark3) [территориального деления на каждом этапе](#bookmark3)

**Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2023-2033 | Расчетный прирост теплоносителя т/ч |
| АО «КрасЭКо» | | | | | | | | | | |
| Котельная №34 | Отопление | 9,5453 | 9,5453 | 9,5453 | 9,5453 | 9,5453 | 9,5453 | 9,5453 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 2,8670 | 2,8670 | 2,8670 | 2,8670 | 2,8670 | 2,8670 | 2,8670 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 1,8618 | 1,8618 | 1,8618 | 1,8618 | 1,8618 | 1,8618 | 1,8618 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по МО: | | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 0,0000 | 0,0000 |

## [Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)](#bookmark4) [и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе](#bookmark4)

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

## Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

**Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник тепловой энергии | Зона территориального деления | Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Площадь территории S, м² | Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м² |
| АО «КрасЭКо» | | | | | |
| 1 | Котельная №34 | п. Таежный | 0,0143 | 147570,8800 | 0,0000 |
| **Итого:** | | | 29,5795 | 147570,8800 | 0,0002 |
| Итого по МО: | | | 29,5795 | 147570,8800 | 0,0002 |

**Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2 | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| АО «КрасЭКо» | | | | | | |
| Котельная №34 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| **Итого:** | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Итого по МО: | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

# [РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ](#bookmark5) [ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ](#bookmark5)

## [Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и](#bookmark6) [источников тепловой энергии](#bookmark6)

Изменения отсутствуют.

## [Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных](#bookmark10) [источников энергии](#bookmark10)

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

## [Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки](#bookmark11) [потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на](#bookmark11) [единую тепловую сеть, на каждом этапе](#bookmark11)

**Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| АО «КрасЭКо» | | | | | | | | | |
| Котельная №34 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 34,8520 | 34,8520 | 34,8520 | 34,8520 | 34,8520 | 34,8520 | 34,8520 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 | 14,2741 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 19,7379 | 19,7379 | 19,7379 | 19,7379 | 19,7379 | 19,7379 | 19,7379 |
| % | 56,3939 | 56,3939 | 56,3939 | 56,3939 | 56,3939 | 56,3939 | 56,3939 |

## Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Таежинского сельсовета отсутствует.

## Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа, под названием «Техникоэкономический расчет тепловых сетей» (автор методик Е.Я. Соколов), приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так, было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных:

«учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».

К сожалению, у всех этих расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО» Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

**Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м\*м) | Число абонен-тов на 1 км.Кв. | Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км² |
| Котельная №34 | 15,1141 | 147570,8800 | 23273,0400 | 3988,5542 | 0,0036 | 0,0079 | 0,0001 |

## [Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе](#bookmark18) [теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии](#bookmark18)

2.6.1. [Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности](#bookmark19) [основного оборудования источника (источников) тепловой энергии](#bookmark19)

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. [Существующие и перспективные технические ограничения на использование](#bookmark23) [установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного](#bookmark23) [оборудования источников тепловой энергии](#bookmark23)

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.3. [Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и](#bookmark24) [хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой](#bookmark24) [энергии](#bookmark24)

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.4 [Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой](#bookmark25) [энергии нетто](#bookmark25)

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.5 [Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче](#bookmark26) [по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей](#bookmark26) [через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с](#bookmark26) [указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь](#bookmark26)

[Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче](#bookmark26) [по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей](#bookmark26) [через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с](#bookmark26) [указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь](#bookmark26) представлены в таблице 2.6.5.1.

**Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| АО «КрасЭКо» | | | | | | | | | |
| Котельная №34 | Потери на сетях | Гкал | 11058,2400 | 11058,2400 | 11058,2400 | 11058,2400 | 11058,2400 | 11058,2400 | 11058,2400 |
| Потери теплоносителя | м3/час | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 |

2.6.6 [Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные](#bookmark27) [нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей](#bookmark27)

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.7 [Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников](#bookmark28) [тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих](#bookmark28) [потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с](#bookmark28) [выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание](#bookmark28) [резервной тепловой мощности](#bookmark28)

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.8 [Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей,](#bookmark29) [устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки](#bookmark29)

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

# [РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ](#bookmark30)

## [Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности](#bookmark31) [водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя](#bookmark31) [теплопотребляющими установками потребителей](#bookmark31)

**Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| АО «КрасЭКо» | | | | | | | | | |
| Котельная №34 | Производительность ВПУ | м3/час | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
| Располагаемая производительность | м3/час | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
| Собственные нужды | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети | м3/час | 197,0310 | 197,0310 | 197,0310 | 197,0310 | 197,0310 | 197,0310 | 197,0310 |
| Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | -3,8000 | -3,8000 | -3,8000 | -3,8000 | -3,8000 | -3,8000 | -3,8000 |
| % | -180,9524 | -180,9524 | -180,9524 | -180,9524 | -180,9524 | -180,9524 | -180,9524 |

## Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно [СП 124.13330.2012](http://www.nostroy.ru/nostroy_archive/nostroy/898581711-SP%20124.13330.2012(dlya%20oznakomleniya).pdf) для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.

**Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| АО «КрасЭКо» | | | | | | | | | |
| Котельная №34 | Нормативный расход | м3/час | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 55,8000 | 55,8000 | 55,8000 | 55,8000 | 55,8000 | 55,8000 | 55,8000 |

# [РАЗДЕЛ 4.](#bookmark32) [ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ](#bookmark32) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](#bookmark32) ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## [Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города](#bookmark33) [федерального значения](#bookmark33)

В муниципальном образовании планируется установка системы АСУ ТП котельной с организацией рабочего места АРМ оператора, с установкой системы газового анализа продуктов сгорания, с установкой системы выравнивания давления котлового контура, с установкой ЧРП на дутьевые вентиляторы котлов №2,4,5 и модернизацией ПМЗ котлов №2,3,4,5, а также капитальный ремонт тепловых сетей в п. Таежный.

## [Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения](#bookmark34) поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Таежинского сельсовета должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

Надежность источника тепловой энергии;

Надежность системы транспорта тепловой энергии;

Качество теплоснабжения;

Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ [ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](#bookmark35)

## Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование не планируется строительство источников тепловой энергии.

## Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

## Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

**Таблица 5.3.1 - Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения**

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «КрасЭКо» | | | |
| 1 | Котельная №34 | - | Установка системы АСУ ТП котельной с организацией рабочего места АРМ оператора, с установкой системы газового анализа продуктов сгорания, с установкой системы выравнивания давления котлового контура, с установкой ЧРП на дутьевые вентиляторы котлов №2,4,5 и модернизацией ПМЗ котлов №2,3,4,5 |

## Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.

## Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок [службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически](#bookmark40) нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

## Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

## Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их [из эксплуатации](#bookmark42)

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО Таежинский сельсовет отсутствуют.

## Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная №34

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №34 85/60 °С.

## Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых [мощностей](#bookmark44)

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.

**Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| АО «КрасЭКо» | | | | | | |
| Котельная №34 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 |

## Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов [топлива](#bookmark45)

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ [СЕТЕЙ](#bookmark46)

## [Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих](#bookmark47) [перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности](#bookmark47) [источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности](#bookmark47) [источников тепловой энергии](#bookmark47) (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

## [Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения](#bookmark48) [перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского](#bookmark48) [округа под жилищную, комплексную или производственную застройку](#bookmark48)

Перспективная застройка Таежинского сельсовета планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

## [Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения](#bookmark49) [условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии](#bookmark49) [потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности](#bookmark49) [теплоснабжения](#bookmark49)

В Таежинском сельсовете единственный теплоисточник – Котельная №34. В связи с этим строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено.

## Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

## [Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения](#bookmark51) [нормативной надежности теплоснабжения потребителей](#bookmark51)

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

**Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене**

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №34 | | | |
| АО «КрасЭКо» | | | |
| 1 | кот.№34 - 34ТК1 |  | 68,0000 |
| 2 | 34ТК1 - 34ТК95 |  | 18,0000 |
| 3 | 34ТК95 - ввод проходной |  | 32,0000 |
| 4 | 34ТК95 - 34ТК96 |  | 20,0000 |
| 5 | 34ТК96 - 34ТК115 |  | 72,0000 |
| 6 | 34ТК115 - 34ТК116 |  | 72,0000 |
| 7 | 34ТК116 - 34ТК117 |  | 66,0000 |
| 8 | 34ТК117 - 34ТК118 |  | 66,0000 |
| 9 | 34ТК115 - ж/д №8 ул.Чапаева |  | 12,0000 |
| 10 | 34ТК116 - ж/д №6 ул.Чапаева |  | 22,0000 |
| 11 | 34ТК117 - ж/д №4 ул.Чапаева |  | 8,0000 |
| 12 | 34ТК118 - ж/д №2 ул.Чапаева |  | 18,0000 |
| 13 | 34ТК118 - ж/д №1 ул.Гагарина |  | 46,0000 |
| 14 | 34ТК96 - 34ТК33 |  | 470,0000 |
| 15 | 34ТК33 - 34ТК122 |  | 100,0000 |
| 16 | 34ТК122 - 34ТК34 |  | 322,0000 |
| 17 | 34ТК34 - ж/д №1 ул.Лесная |  | 62,0000 |
| 18 | котел.34 - 34ТК94 |  | 40,0000 |
| 19 | 34ТК94 - 34ТК3 |  | 242,0000 |
| 20 | 34ТК3 - 34ТК100 |  | 474,0000 |
| 21 | 34ТК100 - 34ТК99 |  | 90,0000 |
| 22 | 34ТК99 - 34ТК98 |  | 80,0000 |
| 23 | 34ТК98 - 34ТК97 |  | 48,0000 |
| 24 | 34ТК97 - 34ТК85 |  | 100,0000 |
| 25 | 34ТК85 - 34ТК84 |  | 26,0000 |
| 26 | 34ТК84 - 34ТК83 |  | 176,0000 |
| 27 | 34ТК83 - 34ТК82 |  | 16,0000 |
| 28 | 34ТК82 - 34ТК81 |  | 114,0000 |
| 29 | 34ТК81 - 34ТК80 |  | 114,0000 |
| 30 | 34ТК80 - 34ТК79 |  | 24,0000 |
| 31 | 34ТК79 - 34ТК74 |  | 56,0000 |
| 32 | 34ТК74 - 34ТК75 |  | 156,0000 |
| 33 | 34ТК75 - 34ТК76 |  | 64,0000 |
| 34 | 34ТК76 - 34ТК77 |  | 164,0000 |
| 35 | 34ТК77 - 34ТК78 |  | 212,0000 |
| 36 | 34ТК78 - мастерс., гаражи шк.№20, ул. Новая |  | 82,0000 |
| 37 | 34ТК77 - ввод в школу №20, ул. Новая |  | 108,0000 |
| 38 | 34ТК74 - 34ТК91 |  | 272,0000 |
| 39 | 34ТК91 - 34ТК92 |  | 64,0000 |
| 40 | 34ТК92 - ввод в ж/д №7 |  | 6,0000 |
| 41 | 34ТК93 - ввод в ж/д №8, ул. Вокзальная |  | 6,0000 |
| 42 | 34ТК93 - ввод в ж/д №9, ул. Вокзальная |  | 124,0000 |
| 43 | 34ТК91 - 34ТК90 |  | 112,0000 |
| 44 | 34ТК90 - 34ТК89 |  | 112,0000 |
| 45 | 34ТК89 - 34ТК88 |  | 114,0000 |
| 46 | 34ТК88 - 34ТК87 |  | 46,0000 |
| 47 | 34ТК87 - 34ТК86 |  | 60,0000 |
| 48 | 34ТК86 - до ввода в ж/д №1, ул. Вокзальная |  | 90,0000 |
| 49 | 34ТК86 - до ввода в ж/д №2, ул. Вокзальная |  | 20,0000 |
| 50 | 34ТК87 - до ввода в ж/д №3, ул. Вокзальная |  | 46,0000 |
| 51 | 34ТК88 - до ввода в ж/д №4, ул. Вокзальная |  | 34,0000 |
| 52 | 34ТК89 - до ввода в ж/д №5, ул. Вокзальная |  | 26,0000 |
| 53 | 34ТК90 - ввод ж/д №6 ул.Вокзальная |  | 24,0000 |
| 54 | 34ТК95 - 34ТК2 |  | 184,0000 |
| 55 | 34ТК2 - 34ТК4 |  | 160,0000 |
| 56 | 34ТК4 - 34ТК6 |  | 160,0000 |
| 57 | 34ТК6 - 34ТК7 |  | 4,0000 |
| 58 | 34ТК6 - до ввода ж/д №1 |  | 40,0000 |
| 59 | 34ТК7 - 34ТК8 |  | 78,0000 |
| 60 | 34ТК8 - 34ТК5 |  | 110,0000 |
| 61 | 34ТК5 - ввода в ж/д №15-2, ул. Суворова |  | 14,0000 |
| 62 | 34ТК5 - до гл.врезки |  | 60,0000 |
| 63 | от гл.вр. - до ввода ж/д №17-1, ул. Суворова |  | 18,0000 |
| 64 | 34ТК37 - до гл.вр. ж/д №7 ул. Суворова |  | 24,0000 |
| 65 | гл.вр. ж/д №7 - ввод в ж/д №7 ул. Суворова |  | 34,0000 |
| 66 | гл.вр. ж/д №7 - до гл.вр. ж/д №5 ул. Суворова |  | 120,0000 |
| 67 | гл.вр. - до ввода ж/д №5, ул. Суворова |  | 34,0000 |
| 68 | гл.вр. - 34ТК38 |  | 20,0000 |
| 69 | 34ТК38 - до ввода ж/д №4, ул. Суворова |  | 20,0000 |
| 70 | 34ТК38 - 34ТК39 |  | 16,0000 |
| 71 | от гл.вр. - до ввода ж/д №3, ул. Суворова |  | 34,0000 |
| 72 | 34ТК39 - до ввода ж/д №1, ул. Суворова |  | 34,0000 |
| 73 | 34ТК39 - 34ТК40 |  | 16,0000 |
| 74 | 34ТК40 - до ввода ж/д №3 ул. Гагарина |  | 34,0000 |
| 75 | от ввода ж/д №3 - ввод в ж/д №5 ул. Гагарина |  | 70,0000 |
| 76 | 34ТК112 - до гл.вр. ж/д №14 ул. Юбилейная |  | 54,0000 |
| 77 | от гл.вр. ж/д №14 ул. Юбил. - до ввода ж/д №14 ул. Юбилейная |  | 20,0000 |
| 78 | от гл.вр. ж/д №14 - гл. вр. ж/д №16 ул. Юбилейная |  | 64,0000 |
| 79 | гл. вр. ж/д №16 - ж/д №16 ул. Юбилейная |  | 20,0000 |
| 80 | 34ТК8 - 34ТК9 |  | 120,0000 |
| 81 | 34ТК9 - 34ТК10 |  | 34,0000 |
| 82 | 34ТК9 - 34ТК101 |  | 108,0000 |
| 83 | 34ТК101 - до ввода ж/д №6, ул. Строителей |  | 80,0000 |
| 84 | 34ТК101 - 34ТК102 |  | 30,0000 |
| 85 | 34ТК102 - до ввода ж/д №8, ул. Строителей |  | 16,0000 |
| 86 | 34ТК102 - до гл.вр. ж/д №10, ул. Строителей |  | 34,0000 |
| 87 | гл.вр. ж/д №10 - до ввода ж/д №10, ул.Строителей |  | 20,0000 |
| 88 | 34ТК10 - 34ТК43 |  | 76,0000 |
| 89 | 34ТК43 - 34ТК49 |  | 66,0000 |
| 90 | 34ТК49 - ввод спальный корпус шк-инт. |  | 16,0000 |
| 91 | 34ТК49 - ввод прачки шк-интер. |  | 38,0000 |
| 92 | 34ТК43 - 34ТК42 |  | 60,0000 |
| 93 | 34ТК42 - ввод учеб. корпус шк-инт. |  | 120,0000 |
| 94 | 34ТК42 - гл.вр.мастерс. Шк-интер. |  | 74,0000 |
| 95 | гл.вр.мастерс. - ввод мастерс. Шк-интер. |  | 26,0000 |
| 96 | гл.вр.мастерс. - гл.вр.гараж шк-интер. |  | 34,0000 |
| 97 | гл.вр. Гараж - гл.вр.гараж шк-интер. |  | 6,0000 |
| 98 | гл.вр. Гараж - 34ТК41 |  | 46,0000 |
| 99 | 34ТК41 - до ввода ж/д №10 ул.Суворова |  | 20,0000 |
| 100 | 34ТК41 - до ввода ж/д №1 ул.Советская |  | 90,0000 |
| 101 | 34ТК10 - 34ТК11 |  | 262,0000 |
| 102 | 34ТК11 - гл.вр.ж/д №14,16 ул. Строителей |  | 90,0000 |
| 103 | гл.вр. ж/д №14,16 - 34ТК12 |  | 32,0000 |
| 104 | 34ТК12 - ввод ж/д №14, ул. Строителей |  | 12,0000 |
| 105 | 34ТК12 - ввод ж/д №12, ул. Строителей |  | 44,0000 |
| 106 | гл.вр. ж/д №14,16 - 34ТК16 |  | 34,0000 |
| 107 | 34ТК16 - до ввода ж/д №16 ул. Строителей |  | 16,0000 |
| 108 | 34ТК16 - 34ТК17 |  | 50,0000 |
| 109 | 34ТК17 - до ввода ж/д №18 ул. Строителей |  | 30,0000 |
| 110 | 34ТК17 - до ввода ж/д №20 ул. Строителей |  | 80,0000 |
| 111 | 34ТК11 - 34ТК13 |  | 106,0000 |
| 112 | 34ТК13 - 34ТК45 |  | 50,0000 |
| 113 | 34ТК45 - ввод ж/д №5а ул.Строителей |  | 38,0000 |
| 114 | 34ТК45 - 34ТК47 |  | 86,0000 |
| 115 | 34ТК47 - 34ТК46 |  | 30,0000 |
| 116 | 34ТК46 - ввод д/с Солнышко |  | 10,0000 |
| 117 | 34ТК47 - ввод ж/д №2 ул.Кирова |  | 44,0000 |
| 118 | ввод ж/д №2 - 34ТК48 |  | 60,0000 |
| 119 | 34ТК48 - ввод ж/д №2а ул. Советская |  | 20,0000 |
| 120 | 34ТК13 - 34ТК14 |  | 152,0000 |
| 121 | 34ТК14 - 34ТК44 |  | 128,0000 |
| 122 | 34ТК44 - 34ТК50 |  | 34,0000 |
| 123 | 34ТК50 - гл.вр.ж/д №4-2 ул.Советская |  | 110,0000 |
| 124 | гл.вр.ж/д №4-2 - ввод ж/д №4-2, ул.Советская |  | 20,0000 |
| 125 | 34ТК14 - 34ТК51 |  | 270,0000 |
| 126 | 34ТК51 - 34ТК104 ул. Буденного |  | 46,0000 |
| 127 | 34ТК104 - до ввода ж/д №20 ул. Буденного |  | 20,0000 |
| 128 | 34ТК104 - до ввода ж/д №22 ул. Буденного |  | 86,0000 |
| 129 | 34ТК51 - 34ТК103 ул.Буденного |  | 66,0000 |
| 130 | 34ТК103 - до ввода ж/д №17 ул.Юбилейная |  | 10,0000 |
| 131 | 34ТК103 - до ввода ж/д №15 ул.Юбилейная |  | 80,0000 |
| 132 | 34ТК103 - до ввода ж/д №9 ул.Буденного |  | 54,0000 |
| 133 | 34ТК51 - 34ТК52 |  | 124,0000 |
| 134 | 34ТК52 - до ввода ж/д №18 ул.Юбилейная |  | 110,0000 |
| 135 | 34ТК52 - 34ТК105 |  | 38,0000 |
| 136 | 34ТК105 - ввод ж/д №18 ул.Буденного |  | 12,0000 |
| 137 | 34ТК105 - ввод ж/д №16 ул. Буденного |  | 96,0000 |
| 138 | 34ТК52 - 34ТК53 |  | 108,0000 |
| 139 | 34ТК53 - ввод ж/д №14 ул. Буденного |  | 46,0000 |
| 140 | 34ТК53 - 34ТК54 |  | 34,0000 |
| 141 | 34ТК54 - 34ТК108 |  | 144,0000 |
| 142 | 34ТК108 - до ввода ж/д №5 ул. Буденного |  | 20,0000 |
| 143 | 34ТК108 - до ввода ж/д №7 ул.Буденного |  | 66,0000 |
| 144 | 34ТК54 - 34ТК106 |  | 30,0000 |
| 145 | 34ТК106 - до ввода шк.искусств |  | 20,0000 |
| 146 | 34ТК106 - 34ТК107 |  | 50,0000 |
| 147 | 34ТК107 - 34ТК109 |  | 128,0000 |
| 148 | 34ТК109 - до ввода ж/д №21 ул.Буденного |  | 12,0000 |
| 149 | 34ТК109 - до ввода ж/д №20 ул.Буденного |  | 40,0000 |
| 150 | 34ТК109 - до ввода ж/д №23 |  | 12,0000 |
| 151 | 34ТК14 - 34ТК15 |  | 110,0000 |
| 152 | 34ТК15 - до гл.вр. ж/д №9 ул.Строителей |  | 76,0000 |
| 153 | от гл.вр. ж/д №9 - до ввода ж/д №9 ул.Строителей |  | 20,0000 |
| 154 | от гл.вр. ж/д №9 - гл.вр. ж/д №11 ул.Строителей |  | 74,0000 |
| 155 | от гл.вр. ж/д №11 - ввода ж/д №11 ул.Строителей |  | 20,0000 |
| 156 | от гл.вр. ж/д №11 - 34ТК19 |  | 86,0000 |
| 157 | 34ТК19 - 34ТК20 |  | 260,0000 |
| 158 | 34ТК20 - 34ТК21 |  | 164,0000 |
| 159 | 34ТК21 - ввод в ж/д №26, ул. Строителей |  | 54,0000 |
| 160 | 34ТК21 - до ввода в сбербанк |  | 80,0000 |
| 161 | от ввода ж/д №26 - ввод в поликлинику, полицию |  | 64,0000 |
| 162 | 34ТК21 - 34ТК22 |  | 62,0000 |
| 163 | 34ТК22 - 34ТК23 |  | 150,0000 |
| 164 | 34ТК23 - 34ТК55 |  | 150,0000 |
| 165 | 34ТК23 - 34ТК24 |  | 80,0000 |
| 166 | 34ТК24 - 34ТК25 |  | 172,0000 |
| 167 | 34ТК25 - до ввода ж/д №25 |  | 110,0000 |
| 168 | 34ТК55 - 34ТК56 |  | 50,0000 |
| 169 | 34ТК56 - ввод в д. №1, ул. Свердлова |  | 34,0000 |
| 170 | 34ТК56 - 34ТК57 |  | 106,0000 |
| 171 | 34ТК57 - ввод в ж/д. №3, ул. Свердлова |  | 24,0000 |
| 172 | 34ТК57 - 34ТК58 |  | 18,0000 |
| 173 | 34ТК58 - до врезки ж/д №5, ул. Свердлова |  | 64,0000 |
| 174 | от врезки ж/д №5 - ввод в ж/д №5, ул. Свердлова |  | 20,0000 |
| 175 | от врезки ж/д №5 - 34ТК59 |  | 86,0000 |
| 176 | 34ТК59 - ввод в ж/д №7, ул. Свердлова |  | 20,0000 |
| 177 | 34ТК59 - 34ТК113 |  | 76,0000 |
| 178 | 34ТК113 - 34ТК114 |  | 86,0000 |
| 179 | 34ТК23 - м-н "Зеленый мир" ул. Строителей, 19М |  | 80,0000 |
| 180 | 34ТК114 - ввод в ж/д №13, ул. Свердлова |  | 106,0000 |
| 181 | 34ТК114 - ввод в ж/д №11, ул. Свердлова |  | 8,0000 |
| 182 | 34ТК59 - 34ТК60 |  | 26,0000 |
| 183 | 34ТК60 - 34ТК61 |  | 44,0000 |
| 184 | 34ТК61 - ввод в ж/д №8, ул. Свердлова |  | 14,0000 |
| 185 | 34ТК61 - 34ТК62 |  | 106,0000 |
| 186 | 34ТК62 - ввод в ж/д №10, ул. Свердлова |  | 10,0000 |
| 187 | 34ТК26 - до ввода ДК, ул. Новая |  | 36,0000 |
| 188 | 34ТК22 - 34ТК63 |  | 150,0000 |
| 189 | 34ТК63 - ввод в кот. №35 |  | 132,0000 |
| 190 | 34ТК63 - 34ТК64 |  | 78,0000 |
| 191 | 34ТК64 - до ввода школа №7, ул. Новая |  | 30,0000 |
| 192 | 34ТК64 - 34ТК65 |  | 180,0000 |
| 193 | 34ТК65 - 34ТК68 |  | 276,0000 |
| 194 | 34ТК68 - 34ТК72 |  | 156,0000 |
| 195 | 34ТК72 - до ввода ДЮСШ |  | 16,0000 |
| 196 | 34ТК72 - 34ТК70 |  | 118,0000 |
| 197 | 34ТК70 - ввод в ж/д №3, ул. Новая |  | 20,0000 |
| 198 | 34ТК70 - 34ТК69 |  | 220,0000 |
| 199 | 34ТК69 - ввод в ж/д №4, ул. Новая |  | 24,0000 |
| 200 | 34ТК69 - 34ТК70/2 |  | 250,0000 |
| 201 | 34ТК70/2 - ввод в ж/д №5 |  | 24,0000 |
| 202 | 34ТК65 - 34ТК71 |  | 120,0000 |
| 203 | 34ТК71 - до ввода ж/д №1, ул. Новая |  | 14,0000 |
| 204 | 34ТК71 - 34ТК66 |  | 266,0000 |
| 205 | 34ТК66 - до ввода ж/д №2, ул. Новая |  | 22,0000 |
| 206 | 34ТК66 - 34ТК67 |  | 226,0000 |
| 207 | 34ТК67 - гараж ОАО КарабулаЛес |  | 106,0000 |
| 208 | 34ТК66 - до ввода ж/д №6, ул. Новая |  | 144,0000 |
| 209 | 34ТК25 - 34ТК120 |  | 76,0000 |
| 210 | 34ТК120 - 34ТК26 |  | 116,0000 |
| 211 | 34ТК26 - 34ТК73 |  | 136,0000 |

# [РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](#bookmark52) [(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО](#bookmark52) [ВОДОСНАБЖЕНИЯ](#bookmark52)

## [Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения](#bookmark53) [(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления](#bookmark53) [которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов](#bookmark53) [при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения](#bookmark53)

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета.

Переход на закрытую систему теплоснабжения позволит исключить расход теплоносителя и сократить подпитку. Внедрение независимой системы у потребителей позволит повысить эффективность системы теплоснабжения. Внедрение стандартных БТП у потребителей позволяет внедрить изменения в сжатые сроки без внесения серьезных изменений в сети теплоснабжения.

**Таблица 7.1.1 - Потребители тепловой энергии**

| № | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Подключенные тепловые нагрузки, Гкал/ч | Система теплоснабжения по способу подачи ГВС | Ориентировочная стоимость АИТП без НДС, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Новая, 6, 115 | Административное здание | 0,0029 | Открытая | 370,000 |
| 2 | Строителей, 5, | Административное здание | 0,0336 | Открытая | 370,000 |
| 3 | Свердлова, 1 А, | Административное помещение | 0,0007 | Открытая | 370,000 |
| 4 | Чапаева, 1 А , | Гараж | 0,0808 | Открытая | 370,000 |
| 5 | Строителей, 16, 2 | Жилая квартира | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 6 | Новая, 5, 100 | Административное здание | 0,0121 | Открытая | 370,000 |
| 7 | Чапаева, 2, 4 | Жилая квартира | 0,0075 | Открытая | 370,000 |
| 8 | Строителей, 15 Б, пом. 1, | Аптечный Пункт | 0,0002 | Открытая | 370,000 |
| 9 | Новая, 5, 67 | Квартира | 0,0422 | Открытая | 370,000 |
| 10 | Новая, 5, 84 | Квартира | 0,0516 | Открытая | 370,000 |
| 11 | Новая, 6, 52 | Квартира | 0,1136 | Открытая | 420,000 |
| 12 | Олимпийская, 25, | Жилой дом № 6 | 0,3747 | Открытая | 680,000 |
| 13 | Сосновая, 3, | Жилой дом № 5 | 0,5498 | Открытая | 870,000 |
| 14 | Светлый, 2, | Жилой дом № 8 | 0,3564 | Открытая | 680,000 |
| 15 | Олимпийская, 23, | Жилой дом № 7 | 0,4145 | Открытая | 870,000 |
| 16 | Новая, 6 А, | Гараж | 0,0165 | Открытая | 370,000 |
| 17 | Новая, 2, 62 | Квартира | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 18 | Новая, 2, 63 | Квартира | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 19 | Строителей, 10, 12 | Квартира | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 20 | Новая, 1, 20 | Квартира | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 21 | Новая, 2, 28 | Квартира | 0,0059 | Открытая | 370,000 |
| 22 | Новая, 4, 30 | Квартира | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 23 | Новая, 5, 70 | Квартира | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 24 | Новая, 6, 37 | Квартира | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 25 | Новая, 6, 68 | Квартира | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 26 | Юбилейная, 18, 12 | Квартира | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 27 | Новая, 2, 42 | Квартира | 0,0094 | Открытая | 370,000 |
| 28 | Новая, 6, 8 | Квартира | 0,0059 | Открытая | 370,000 |
| 29 | Чапаева, 1 А (часть помещения 1), | гараж пом №3,4,5,6,7,8(1эт); №1,2,3,4,5 (2эт) | 0,0729 | Открытая | 370,000 |
| 30 | Новая, 6, 118 | Административное здание | 0,0238 | Открытая | 370,000 |
| 31 | Новая, 4, 2 | Магазин | 0,0025 | Открытая | 370,000 |
| 32 | Новая, 6 В, | Административное здание | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 33 | Строителей, 4, | Общежитие | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 34 | Чапаева, 5 , |  | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 35 | Строителей 19, зд.2, | Кафе | 0,0137 | Открытая | 370,000 |
| 36 | Новая, 3, | Парикмахерская | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 37 | Новая, 3, 16 | Магазин | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 38 | Строителей, 19 М, | Павильон "Зеленый мир" | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 39 | Строителей, 19 М, | магазин "Зеленый мир" | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 40 | Строителей, 5, 24 | Магазин | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 41 | Строителей, 5, стр34 | Офис | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 42 | Строителей, 17, пом. 1, | Магазин | 0,0147 | Открытая | 370,000 |
| 43 | Новая, 5, ч.зд. 1, | Магазин "Север" | 0,0268 | Открытая | 370,000 |
| 44 | Кирова, 1, здание 5 | Гараж | 0,0167 | Открытая | 370,000 |
| 45 | Кирова, 1, здание 2 | Здание интерната | 0,0975 | Открытая | 370,000 |
| 46 | Кирова, 1, здание 1 | Здание школы | 0,1149 | Открытая | 420,000 |
| 47 | Кирова, 1,здание 3 | Мастерская | 0,0069 | Открытая | 370,000 |
| 48 | Строителей, 5, | Административное здание | 0,0008 | Открытая | 370,000 |
| 49 | Новая, 3, 93 | Кафе-кулинария | 0,0042 | Открытая | 370,000 |
| 50 | Новая, 6, /40 | Магазин | 0,0075 | Открытая | 370,000 |
| 51 | Новая, 6, /41 | Нежилое помещение | 0,0021 | Открытая | 370,000 |
| 52 | Строителей, 24, | Поликлиника | 0,0585 | Открытая | 370,000 |
| 53 | Магистральная, 3, | Поликлиника | 0,3945 | Открытая | 680,000 |
| 54 | Строителей, 16 Б, 5 | Магазин | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 55 | Новая, 6 В, | Спортзал | 0,0190 | Открытая | 370,000 |
| 56 | Буденного, 14 А, | школа | 0,0187 | Открытая | 370,000 |
| 57 | Строителей, 5 Б, | школа | 0,0968 | Открытая | 370,000 |
| 58 | Новая, 3 Б, | Лыжная база | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 59 | Новая, 6 Г, | Библиотека | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 60 | Новая, 6 В, | СДК Таежный | 0,1827 | Открытая | 490,000 |
| 61 | Новая, 6 В, | Библиотека | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 62 | Новая, 5, 72 | Магазин | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 63 | Магистральная, 3 А, | Детский сад № 1 | 1,0089 | Открытая | 940,000 |
| 64 | Светлый, 7 А, | Детский сад | 1,0089 | Открытая | 940,000 |
| 65 | Вокзальная, 7 А, | Детский сад | 0,0214 | Открытая | 370,000 |
| 66 | Новая, 15, 2 | Мастерские | 0,0974 | Открытая | 370,000 |
| 67 | Новая, 15, 1 | Школа | 0,0974 | Открытая | 370,000 |
| 68 | Новая, 1 А, | Школа | 0,5017 | Открытая | 870,000 |
| 69 | Светлый, 9, | Школа | 1,2370 | Открытая | 940,000 |
| 70 | Вокзальная, 15 К, | Гараж ст. Карабула | 0,0608 | Открытая | 370,000 |
| 71 | Вокзальная, 17 А, | Дом отдыха локомотивных бригад | 0,1963 | Открытая | 490,000 |
| 72 | ст.Карабула, , | пассажирское здание | 0,0468 | Открытая | 370,000 |
| 73 | ст.Карабула, , | Здание товарной конторы | 0,0208 | Открытая | 370,000 |
| 74 | Новая, 3, 43 | Жилая квартира | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 75 | Новая, 4, 14 | Жилая квартира | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 76 | Новая, 4, 7 | Жилая квартира | 0,0041 | Открытая | 370,000 |
| 77 | Новая, 5, 82 | Жилая квартира | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 78 | Свердлова, 1, 2 | Жилая квартира | 0,0149 | Открытая | 370,000 |
| 79 | Новая, 3, 18 | Жилая квартира | 0,0042 | Открытая | 370,000 |
| 80 | Строителей, 13 А, | Аптека | 0,0073 | Открытая | 370,000 |
| 81 | Новая, 1, | СОИ | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 82 | Новая, 2, | СОИ | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 83 | Таежный, Новая, д. 3, | СОИ | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 84 | Таежный, Новая, 4, | СОИ | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 85 | Таежный, Новая, 5, | СОИ | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 86 | Новая, 6, | СОИ | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 87 | Новая, 1, | СОИ | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 88 | Новая, 2, | СОИ | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 89 | Новая, 4, | СОИ | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 90 | Новая, 5, | СОИ | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 91 | Новая, 6, | СОИ | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 92 | Таежный, Новая, д. 3, | СОИ | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 93 | Новая, 6, 115 | Административное здание | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 94 | Строителей, 5, 35 | Административное здание | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 95 | Строителей, 5, 8 | Восток Сиблес | 0,0017 | Открытая | 370,000 |
| 96 | Строителей, 16 М, | Кафе | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 97 | Новая, 4, 57 | Квартира | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 98 | Новая, 6, /3 | Магазин | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 99 | Буденного, 24, | магазин Хороший | 0,0720 | Открытая | 370,000 |
| 100 | Лесовозная, 7 А, | Таежный п, Лесовозная, 7 А, | 0,6184 | Открытая | 940,000 |
| 101 | Лесовозная, 7 А, | ОДН на ГВС | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 102 | Строителей, 16 Б, | Магазин | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 103 | Строителей, 16 В, | Магазин | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 104 | Свердлова, 1, 1 | Баня | 0,0009 | Открытая | 370,000 |
| 105 | Свердлова, 1, 1 | Гостиница | 0,0123 | Открытая | 370,000 |
| 106 | Строителей, 3, | Административное здание | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 107 | Строителей, 24 пом.2, | административное помещение | 0,0201 | Открытая | 370,000 |
| 108 | Строителей, 17, пом. 2 | Административное здание | 0,0158 | Открытая | 370,000 |
| 109 | Новая, 5, 102 | Административное здание | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 110 | Новая, 1, /67 | Магазин | 0,0016 | Открытая | 370,000 |
| 111 | Новая, 2Б, | Магазин Скарт | 0,0010 | Открытая | 370,000 |
| 112 | Вокзальная, 1, 8 | Нечай Эльвира Маратовна | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 113 | Вокзальная, 8, 11 | Шорников Алексей Николаевич | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 114 | Гагарина, 20, 1 | Иванов Сергей Алексеевич | 0,0077 | Открытая | 370,000 |
| 115 | Строителей, 6, 9 | Чашкова Светлана Ивановна в инт. Чашков Дмитрий Андреевич | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 116 | Новая, 2, 10 | Паршкова Наталья Николаевна | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 117 | Новая, 2, 46 | Чашкова Светлана Ивановна | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 118 | Кирова, 2, 6 | Малых Ольга Геннадьевна | 0,0027 | Открытая | 370,000 |
| 119 | Строителей, 16, 12 | Поздняков Алексей Александрович | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 120 | Строителей, 26, 19 | Прадед Александра Юрьевна | 0,0038 | Открытая | 370,000 |
| 121 | Строителей, 9, 1 | Шарова Тамара Николаевна | 0,0083 | Открытая | 370,000 |
| 122 | Буденного, 5, 3 | Фролова Наталья Алексеевна | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 123 | Новая, 5, 46 | Кузнецова Элия Трафимовна | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 124 | Новая, 3, 52 | Любочко Ольга Васильевна | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 125 | Новая, 4, 82 | Кувшинова Татьяна Николаевна | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 126 | Советская, 1, 2 | Жогаль Мария Викторовна | 0,0155 | Открытая | 370,000 |
| 127 | Новая, 2, 8 | Кулакова Татьяна Георгиевна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 128 | Юбилейная, 18, 11 | Колесников Андрей Сергеевич | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 129 | Строителей, 10, 10 | Павельчук Евгений Павлович | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 130 | Новая, 4, 29 | Насибулин Ренат Мавлюджанович | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 131 | Строителей, 12, 1 | Хромова Наталья Анатольевна | 0,0082 | Открытая | 370,000 |
| 132 | Чапаева, 8, 12 | Кайгородов Сергей Иванович | 0,0083 | Открытая | 370,000 |
| 133 | Новая, 2, 27 | Лысков Владимир Васильевич | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 134 | Новая, 2, 58 | Соседов Василий Иванович | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 135 | Буденного, 18, 6 | Машонкин Александр Владимирович | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 136 | Юбилейная, 18, 6 | Заболотнова Галина Павловна | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 137 | Чапаева, 2, 3 | Никифорова Наталья Сергеевна | 0,0090 | Открытая | 370,000 |
| 138 | Чапаева, 4, 1 | Мальянова Александра Михайловна | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 139 | Строителей, 26, 18 | Раджабов Киромиддин Рахмудинович | 0,0037 | Открытая | 370,000 |
| 140 | Новая, 5, 39 | Кишкарева Надежда Константиновна | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 141 | Новая, 6, 31 | Авдеенок Екатерина Васильевна | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 142 | Новая, 6, 62 | Ефимова Марина Николаевна | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 143 | Вокзальная, 8, 2 | Петрова Александра Олеговна | 0,0058 | Открытая | 370,000 |
| 144 | Чапаева, 6, 7 | Гао Наталья Игоревна | 0,0067 | Открытая | 370,000 |
| 145 | Новая, 6, 53 | Павлюков Виктор Сергеевич | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 146 | Строителей, 1, 2 | Горшенин Николай Яковлевич | 0,0075 | Открытая | 370,000 |
| 147 | Буденного, 12, 1 | ЧЕТВЕРУХИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0077 | Открытая | 370,000 |
| 148 | Буденного, 12, 2 | ЛЫЗЕНКО ТАМАРА ПАВЛОВНА | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 149 | Буденного, 14, 10 | СТАРОСТИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 150 | Буденного, 14, 11 | ТЕРНОВОЙ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ | 0,0067 | Открытая | 370,000 |
| 151 | Буденного, 14, 12 | Некрасова Татьяна Владимировна | 0,0087 | Открытая | 370,000 |
| 152 | Буденного, 14, 3 | Рушков Валерий Николаевич | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 153 | Буденного, 14, 7 | ШАЛИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА | 0,0056 | Открытая | 370,000 |
| 154 | Буденного, 14, 8 | БЕЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 0,0070 | Открытая | 370,000 |
| 155 | Буденного, 16, 1 | Мурсякова (Тараданова) Надежда Васильевна (умерла 03.07.22 г.)(открыто на | 0,0086 | Открытая | 370,000 |
| 156 | Буденного, 16, 2 | ПОЛЕТАЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 157 | Буденного, 16, 4 | ЛИНЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 0,0076 | Открытая | 370,000 |
| 158 | Буденного, 16, 5 | ГАЛКЕВИЧ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | 0,0077 | Открытая | 370,000 |
| 159 | Буденного, 16, 6 | ХАРЛАМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 160 | Буденного, 16, 7 | МАРКОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 161 | Буденного, 16, 8 | Поцелуева Татьяна Викторовна | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 162 | Буденного, 18, 1 | Каминская Земфира Ахматовна | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 163 | Буденного, 18, 10 | ЛАНЦЕВА ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 164 | Буденного, 18, 11 | ШАРКОВСКАЯ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 165 | Буденного, 18, 2 | КОЛОТОВА НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВНА | 0,0067 | Открытая | 370,000 |
| 166 | Буденного, 18, 4 | Шафиков Альберт Рафисович | 0,0083 | Открытая | 370,000 |
| 167 | Буденного, 18, 5 | БАБЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 168 | Буденного, 18, 8 | КАРПЕКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 169 | Буденного, 18, 9 | КОРЕНКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 170 | Буденного, 20, 1 | БЕРДНИКОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 171 | Буденного, 20, 10 | Микулич Наталья Александровна | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 172 | Буденного, 20, 11 | ЕМЕЛЬЯНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 173 | Буденного, 20, 12 | КОРЕНКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА | 0,0085 | Открытая | 370,000 |
| 174 | Буденного, 20, 2 | Селедцова Любовь Алексеевна | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 175 | Буденного, 20, 3 | Хромов Денис Юрьевич | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 176 | Буденного, 20, 4 | КОРЕНКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 0,0086 | Открытая | 370,000 |
| 177 | Буденного, 20, 5 | КРИВАШКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,0068 | Открытая | 370,000 |
| 178 | Буденного, 20, 7 | КОСТЫЛЕВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 179 | Буденного, 20, 8 | РУКОСУЕВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 180 | Буденного, 20, 9 | ФИЛАТОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,0086 | Открытая | 370,000 |
| 181 | Буденного, 22, 1 | СИМОНОВА ОКСАНА ПЕТРОВНА | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 182 | Буденного, 22, 4 | Балясникова Екатерина Геннадьевна | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 183 | Буденного, 22, 5 | ДОЛГИХ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 184 | Буденного, 22, 6 | Семендяев Дмитрий Анатольевич | 0,0088 | Открытая | 370,000 |
| 185 | Буденного, 22, 7 | ДОЛГОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | 0,0012 | Открытая | 370,000 |
| 186 | Буденного, 22, 8 | ТАРЛЕЦКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0090 | Открытая | 370,000 |
| 187 | Буденного, 5, 1 | КУЛАКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,0094 | Открытая | 370,000 |
| 188 | Буденного, 5, 10 | СТЕПАНЕНКО АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 189 | Буденного, 5, 11 | МЕРКУЛОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0069 | Открытая | 370,000 |
| 190 | Буденного, 5, 12 | ШАМАЕВА ЛЮЦИЯ РУСИЕВНА | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 191 | Буденного, 5, 2 | Елисева Галина Петровна (умерла) | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 192 | Буденного, 5, 5 | БЕЛЯНИНА ЛЮБОВЬ ИЛЛАРИОНОВНА | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 193 | Буденного, 5, 6 | КОЛЕСОВА ИНГА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 194 | Буденного, 5, 8 | СЕМЕНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА | 0,0076 | Открытая | 370,000 |
| 195 | Буденного, 5, 9 | БОБРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0088 | Открытая | 370,000 |
| 196 | Буденного, 7, 1 | БЕЛЬСКИЙ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 197 | Буденного, 7, 2 | ЗАГВОЗКИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ | 0,0100 | Открытая | 370,000 |
| 198 | Буденного, 9, 1 | КАРПОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | 0,0087 | Открытая | 370,000 |
| 199 | Буденного, 9, 3 | ВАСИЛЬКОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0088 | Открытая | 370,000 |
| 200 | Буденного, 9, 4 | Орлова Светлана Николаевна | 0,0072 | Открытая | 370,000 |
| 201 | Буденного, 9, 5 | Копосов Александр Прокопьевич (умер 08.03.2020 г.) (открыто наследст | 0,0070 | Открытая | 370,000 |
| 202 | Буденного, 9, 6 | Семерикова Ирина Георгиевна | 0,0096 | Открытая | 370,000 |
| 203 | Буденного, 9, 7 | Гапонов Николай | 0,0094 | Открытая | 370,000 |
| 204 | Буденного, 9, 8 | Шафикова Ольга Олеговна | 0,0071 | Открытая | 370,000 |
| 205 | Вокзальная, 1, 1 | МУТОВИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 206 | Вокзальная, 1, 10 | Зайцев Григорий Юрьевич | 0,0077 | Открытая | 370,000 |
| 207 | Вокзальная, 1, 11 | Мирзакаримова ( Елисеева ) Татьяна Александровна | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 208 | Вокзальная, 1, 12 | ЧЕРКАШИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 209 | Вокзальная, 1, 2 | Бабина Юлия Викторовна | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 210 | Вокзальная, 1, 3 | ЯНТУРАЕВА ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОТОВНА | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 211 | Вокзальная, 1, 4 | ПЕТРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0112 | Открытая | 370,000 |
| 212 | Вокзальная, 1, 5 | ИШКАБУЛОВА НИНА ЛЕОНИДОВНА | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 213 | Вокзальная, 1, 6 | ЗЕМЛЯКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 214 | Вокзальная, 1, 9 | ЧЕРТОВСКИХ ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 215 | Вокзальная, 2, 1 | Ефремова Татьяна Владимировна | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 216 | Вокзальная, 2, 10 | КАСАТОНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 217 | Вокзальная, 2, 11 | ЛЮБАЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА | 0,0067 | Открытая | 370,000 |
| 218 | Вокзальная, 2, 12 | Корнюкова Ольга Андреевна | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 219 | Вокзальная, 2, 2 | АБРАЗУМОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 220 | Вокзальная, 2, 3 | ШУМКОВ ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 221 | Вокзальная, 2, 4 | Алексеева Юлия Сергеевна | 0,0067 | Открытая | 370,000 |
| 222 | Вокзальная, 2, 5 | Дьякон Юлия Александровна | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 223 | Вокзальная, 2, 6 | СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 224 | Вокзальная, 2, 7 | Леднев Михаил Викторович | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 225 | Вокзальная, 2, 8 | Максимова Екатерина Евгеньевна | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 226 | Вокзальная, 2, 9 | ЧУЛАНКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 227 | Вокзальная, 3, 10 | Храмова Галина Анатольевна | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 228 | Вокзальная, 3, 11 | ДЬЯКОН ЛАРИСА ИВАНОВНА | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 229 | Вокзальная, 3, 2 | ЗАЙЦЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 230 | Вокзальная, 3, 3 | МИРЗАКАРИМОВА ( ЕЛИСЕЕВА ) ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 231 | Вокзальная, 3, 4 | ПЕСЧАННИКОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 232 | Вокзальная, 3, 5 | Титова Татьяна Васильевна | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 233 | Вокзальная, 3, 6 | СОЛОВЬЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 234 | Вокзальная, 3, 7 | САПУНОВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 235 | Вокзальная, 3, 8 | ДЬЯКОН ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 236 | Вокзальная, 3, 9 | Юдаева Лариса Борисовна | 0,0070 | Открытая | 370,000 |
| 237 | Вокзальная, 4, 1 | КУЛАКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 238 | Вокзальная, 4, 10 | СОБАЧКИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 239 | Вокзальная, 4, 12 | БАЛБЕКО ОЛЬГА ПЕТРОВНА | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 240 | Вокзальная, 4, 2 | Сапрыгин Роман Николаевич | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 241 | Вокзальная, 4, 3 | МАЙНИНГЕР МАРИНА НИКОЛАЕВНА | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 242 | Вокзальная, 4, 4 | ХАРЧЕНКО ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 243 | Вокзальная, 4, 5 | БЕТЕХТИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА | 0,0040 | Открытая | 370,000 |
| 244 | Вокзальная, 4, 6 | Бадаева Оксана Александровна | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 245 | Вокзальная, 4, 7 | Финникова Александра Викторовна ( Кондратюк Данил Алексеевич , Кондратю | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 246 | Вокзальная, 4, 9 | Шаров Сергей Александрович | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 247 | Вокзальная, 5, 1 | ГАНЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 248 | Вокзальная, 5, 10 | ШУСТ ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 249 | Вокзальная, 5, 11 | ТУЗОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 250 | Вокзальная, 5, 12 | САПРЫГИНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 251 | Вокзальная, 5, 2 | Любаева Надежда Тимофеевна (открыто наслед. дело № 23/2018) | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 252 | Вокзальная, 5, 4 | Головин Анатолий Николаевич | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 253 | Вокзальная, 5, 5 | Громова Людмила Леонидовна | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 254 | Вокзальная, 5, 6 | Куцырева Мария Михайловна | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 255 | Вокзальная, 5, 7 | Верхотуров Андрей Викторович | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 256 | Вокзальная, 5, 8 | Димитрова Ольга Павловна | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 257 | Вокзальная, 5, 9 | Малых Олеся Геннадьевна | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 258 | Вокзальная, 6, 1 | Шарова Наталья Александровна | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 259 | Вокзальная, 6, 10 | СТОЛИЦЫНА АННА ГЕННАДЬЕВНА | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 260 | Вокзальная, 6, 11 | ЩЕПАНОВА МАРИЯ ЕФИМОВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 261 | Вокзальная, 6, 12 | НЯГО ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 262 | Вокзальная, 6, 2 | ВОРОНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 263 | Вокзальная, 6, 3 | ВАСИЛЬЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА | 0,0085 | Открытая | 370,000 |
| 264 | Вокзальная, 6, 4 | СЫРИЦЫНА ЗОЯ НИКИФОРОВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 265 | Вокзальная, 6, 5 | Колганова Любовь Александровна | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 266 | Вокзальная, 6, 6 | ВАХРОМЕЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 267 | Вокзальная, 6, 7 | ЧЕРТОВСКИХ ОЛЕГ ИННОКЕНТЬЕВИЧ | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 268 | Вокзальная, 6, 9 | Федотов Николай Александрович | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 269 | Вокзальная, 7, 10 | ЗЕРНОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА | 0,0075 | Открытая | 370,000 |
| 270 | Вокзальная, 7, 11 | ХОДЫРЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 271 | Вокзальная, 7, 12 | ТЕРЯЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 272 | Вокзальная, 7, 2 | ЦЕЛЛЕР АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0071 | Открытая | 370,000 |
| 273 | Вокзальная, 7, 3 | КАТИНА НИНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 274 | Вокзальная, 7, 4 | ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 275 | Вокзальная, 7, 5 | Белунова Анна Александровна | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 276 | Вокзальная, 7, 6 | Бортникова Полина Юрьевна | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 277 | Вокзальная, 7, 7 | Идрисов Халил Амрулович | 0,0110 | Открытая | 370,000 |
| 278 | Вокзальная, 7, 9 | ОНИЩЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 279 | Вокзальная, 8, 1 | АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 0,0077 | Открытая | 370,000 |
| 280 | Вокзальная, 8, 10 | Маслий Инга Анатольевна | 0,0077 | Открытая | 370,000 |
| 281 | Вокзальная, 8, 12 | Ковтунец Светлана Александровна | 0,0077 | Открытая | 370,000 |
| 282 | Вокзальная, 8, 3 | ОГНЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 0,0071 | Открытая | 370,000 |
| 283 | Вокзальная, 8, 4 | Никитин Никита Николаевич | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 284 | Вокзальная, 8, 5 | ЗУЕВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 285 | Вокзальная, 8, 6 | НЕСТЕРОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0061 | Открытая | 370,000 |
| 286 | Вокзальная, 8, 7 | ГРИГОРЬЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0068 | Открытая | 370,000 |
| 287 | Вокзальная, 8, 8 | МАНЯКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 288 | Вокзальная, 8, 9 | ВЕПРИКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА | 0,0069 | Открытая | 370,000 |
| 289 | Вокзальная, 9, 1 | Радченко Наталья Васильевна | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 290 | Вокзальная, 9, 2 | БЕЛИНСКИЙ ВАЛЕНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ | 0,0076 | Открытая | 370,000 |
| 291 | Гагарина, 1, 10 | АРЕФЬЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 292 | Гагарина, 1, 12 | Шенфельд Никита Александрович | 0,0087 | Открытая | 370,000 |
| 293 | Гагарина, 1, 2 | МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 294 | Гагарина, 1, 3 | ЛОГИНОВА НАТАЛЬЯ ВИТАУТАСОВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 295 | Гагарина, 1, 4 | КАВЕРЗИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0084 | Открытая | 370,000 |
| 296 | Гагарина, 1, 6 | БЕРДНИКОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 297 | Гагарина, 1, 7 | Саватеева Ирина Ивановна | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 298 | Гагарина, 1, 8 | Захарцова Елена Владимировна | 0,0070 | Открытая | 370,000 |
| 299 | Гагарина, 21, 1 | ЗЕМЛЯКОВА ИРИНА ЕФИМОВНА | 0,0076 | Открытая | 370,000 |
| 300 | Гагарина, 3, 1 | МЕДВЕДЕВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0097 | Открытая | 370,000 |
| 301 | Гагарина, 3, 2 | СИПКИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,0093 | Открытая | 370,000 |
| 302 | Гагарина, 5, 1 | БУРУНОВА НЭЛЯ ФАТТАХОВНА | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 303 | Дорожная, 2, 2 | КОЛОТОВА ЛЮБОВЬ КИРИЛЛОВНА | 0,0091 | Открытая | 370,000 |
| 304 | Дорожная, 8, 1 | Енбарисова Любовь Михайловна | 0,0086 | Открытая | 370,000 |
| 305 | Кирова, 2, 1 | Маматова Апал Акбаровна | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 306 | Кирова, 2, 10 | Кулакова Ирина Николаевна | 0,0076 | Открытая | 370,000 |
| 307 | Кирова, 2, 11 | ПОЛЯНСКИХ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0106 | Открытая | 370,000 |
| 308 | Кирова, 2, 14 | Карташев Евгений Александрович | 0,0034 | Открытая | 370,000 |
| 309 | Кирова, 2, 15 | КРИВАШКИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 310 | Кирова, 2, 16 | ШКРЕБОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0100 | Открытая | 370,000 |
| 311 | Кирова, 2, 17 | ГОЖЕМАН ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 312 | Кирова, 2, 18 | ПОЛИВОДА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | 0,0038 | Открытая | 370,000 |
| 313 | Кирова, 2, 3 | Булатова Валентина Владиславовна | 0,0041 | Открытая | 370,000 |
| 314 | Кирова, 2, 4 | ЛАБА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | 0,0042 | Открытая | 370,000 |
| 315 | Кирова, 2, 5 | Зубкова Алена Яковлевна | 0,0060 | Открытая | 370,000 |
| 316 | Кирова, 2, 6 | Малых Александр Геннадьевич | 0,0028 | Открытая | 370,000 |
| 317 | Кирова, 2, 8 | Стародымов Александр Юрьевич | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 318 | Кирова, 2, 8А | Цилин Дмитрий Вячеславович | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 319 | Ленина, 24, 3 | ХУДЯКОВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0089 | Открытая | 370,000 |
| 320 | Ленина, 24, 4 | Коляскина Ольга Ивановна | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 321 | Ленина, 24, 5/2 | БАБКИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 322 | Ленина, 24, 6 | Маняхина Наталья Михайловна | 0,0082 | Открытая | 370,000 |
| 323 | Ленина, 24, 8 | МИСЕЛЯЙТЕ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 0,0061 | Открытая | 370,000 |
| 324 | Ленина, 32, 1 | КОВАЛЕВА ЕВДОКИЯ СЕМЕНОВНА | 0,0103 | Открытая | 370,000 |
| 325 | Лесная, 1, 1 | Табакаева Наталья Геннадьевна | 0,0140 | Открытая | 370,000 |
| 326 | Мельничная, 1, 5 | СЫЛКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА | 0,0002 | Открытая | 370,000 |
| 327 | Мельничная, 1, 6 | Чикишев Геннадий Витальевич | 0,0089 | Открытая | 370,000 |
| 328 | Новая, 1, 1 | Бобрикова Елена Витальевна | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 329 | Новая, 1, 10 | ЛИ ЮН | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 330 | Новая, 1, 12 | БУТЫРСКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 331 | Новая, 1, 14 | БЕРНЯКОВИЧ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 332 | Новая, 1, 15 | ЯКИМОВА ГАЛИНА АДАМОВНА | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 333 | Новая, 1, 16 | Пискунов Виктор Николаевич | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 334 | Новая, 1, 17 | АДАМОВИЧ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА | 0,0029 | Открытая | 370,000 |
| 335 | Новая, 1, 18 | ФЕТИСОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 336 | Новая, 1, 19 | НЫКЕШКИНА СВЕТЛАНА ИЛЬИНИЧНА | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 337 | Новая, 1, 2 | ГОРДЕЕВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 338 | Новая, 1, 21 | ПЯТКОВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 339 | Новая, 1, 22 | ЦЫБИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 340 | Новая, 1, 23 | САДОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 341 | Новая, 1, 24 | ХОХРЯКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 342 | Новая, 1, 25 | КОЛЕСНИКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА | 0,0025 | Открытая | 370,000 |
| 343 | Новая, 1, 26 | ТИХОМИРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 344 | Новая, 1, 27 | Бояркина Галина Владимировна | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 345 | Новая, 1, 28 | БОНДАРЬ НИКОЛАЙ ДЕМЬЯНОВИЧ | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 346 | Новая, 1, 29 | Иваськив Николай Федорович | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 347 | Новая, 1, 3 | САМОФАЛ ЛЮДМИЛА ЮВИНАЛЬЕВНА | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 348 | Новая, 1, 30 | БАБИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 349 | Новая, 1, 31 | Корнилов Николай Николаевич | 0,0070 | Открытая | 370,000 |
| 350 | Новая, 1, 32 | МАГАС ЛЕОН ФЕДОРОВИЧ | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 351 | Новая, 1, 33 | ЛОБАНОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА | 0,0069 | Открытая | 370,000 |
| 352 | Новая, 1, 34 | ЛОГВИНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0061 | Открытая | 370,000 |
| 353 | Новая, 1, 35 | Ши Чэньхуа | 0,0070 | Открытая | 370,000 |
| 354 | Новая, 1, 36 | КАЛЧАНОВА СВЕТЛАНА ЕПИФАНОВНА | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 355 | Новая, 1, 37 | ПЕТРИДИ ВЛАДИМИР ХРИСТОФОРОВИЧ | 0,0060 | Открытая | 370,000 |
| 356 | Новая, 1, 38 | МУХИНА НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 357 | Новая, 1, 4 | ПОПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 358 | Новая, 1, 40 | ФОКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 0,0060 | Открытая | 370,000 |
| 359 | Новая, 1, 41 | СЫЧЕВА ИРИНА БОРИСОВНА | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 360 | Новая, 1, 42 А | Глейх Елизавета Алексеевна | 0,0040 | Открытая | 370,000 |
| 361 | Новая, 1, 43 | СИНЕНКО ЛЮБОВЬ МАКСИМОВНА | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 362 | Новая, 1, 44 | Рараговский Богдан Леонович | 0,0070 | Открытая | 370,000 |
| 363 | Новая, 1, 45 | ХАРИТОНОВА ИДА ИВАНОВНА | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 364 | Новая, 1, 46 | Гнездилов Николай Сергеевич | 0,0076 | Открытая | 370,000 |
| 365 | Новая, 1, 48 | ВЕЙСВЕР ГАЛИНА ПЕТРОВНА | 0,0075 | Открытая | 370,000 |
| 366 | Новая, 1, 49 | БУТЫРСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 367 | Новая, 1, 5 | ГУРИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 368 | Новая, 1, 50 | КАПАЦИНА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА | 0,0073 | Открытая | 370,000 |
| 369 | Новая, 1, 51 | Дьякон Любовь Викторовна | 0,0069 | Открытая | 370,000 |
| 370 | Новая, 1, 53 | Горбунов Алексей Владимирович | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 371 | Новая, 1, 54 | РОДЧЕНКО АННА АНДРЕЕВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 372 | Новая, 1, 55 | ЩЕРБАКОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА | 0,0033 | Открытая | 370,000 |
| 373 | Новая, 1, 56 | БЕЛЬСКАЯ МАРИНА ПЕТРОВНА | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 374 | Новая, 1, 57 | РУДЕЙЧУК САВЕЛИЕ | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 375 | Новая, 1, 58 | Рудейчук Ольга Николаевна | 0,0036 | Открытая | 370,000 |
| 376 | Новая, 1, 59 | ГОНТАРЕНКО ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 377 | Новая, 1, 6 | ПОЛИВОДА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 378 | Новая, 1, 60 | АЙБАЗОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 379 | Новая, 1, 61 | Ховрус Евгения Васильевна | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 380 | Новая, 1, 63 | КРУТИНЬ ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 381 | Новая, 1, 65 | ПОДДУБНАЯ ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА | 0,0056 | Открытая | 370,000 |
| 382 | Новая, 1, 66 | ОБЛАЧКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 383 | Новая, 1, 68 | СУСЛИКОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 384 | Новая, 1, 69 | КОПЫЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 385 | Новая, 1, 7 | ЗОЛОТАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 386 | Новая, 1, 70 | СОРОКАЕВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ | 0,0033 | Открытая | 370,000 |
| 387 | Новая, 1, 71 | Харламов Алексей Андреевич | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 388 | Новая, 1, 74 | ВЕЙСВЕР АЛЕКСАНДР ЮЛУСОВИЧ | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 389 | Новая, 1, 75 | Майер Павел Александрович | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 390 | Новая, 1, 76 | СИЛИВАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 0,0040 | Открытая | 370,000 |
| 391 | Новая, 1, 77 | Муратова Татьяна Владимировна | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 392 | Новая, 1, 78 | РУБАН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 393 | Новая, 1, 79 | ЧУВАНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0033 | Открытая | 370,000 |
| 394 | Новая, 1, 8 | Петров Александр Владимирович | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 395 | Новая, 1, 80 | СЕРЕДКИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 396 | Новая, 1, 9 | ЧИКУНОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ | 0,0059 | Открытая | 370,000 |
| 397 | Новая, 2, 1 | Белков Александр Сергеевич | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 398 | Новая, 2, 11 | Ясных Игорь Владимирович | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 399 | Новая, 2, 12 | ЗАРИПОВА МАЙСАРА НАРТЫНОВНА | 0,0060 | Открытая | 370,000 |
| 400 | Новая, 2, 13 | Лепилин Сергей Михайлович | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 401 | Новая, 2, 14 | ТИЮНЕЛИС ОЛЬГА ИВАНОВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 402 | Новая, 2, 15 | БАХТИНА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 403 | Новая, 2, 16 | КОЛЬЦОВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 404 | Новая, 2, 17 | Людвиг Лариса Алексеевна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 405 | Новая, 2, 18 | НОВИЦКАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 406 | Новая, 2, 19 | Суруджиу Надежда Иннокентьевна | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 407 | Новая, 2, 2 | БЕЛЯНИНА ЛЮБОВЬ ИЛЛАРИОНОВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 408 | Новая, 2, 20 | ПАЙМЕНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | 0,0037 | Открытая | 370,000 |
| 409 | Новая, 2, 21 | КОВАЛЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 410 | Новая, 2, 22 | МАГДЕЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0067 | Открытая | 370,000 |
| 411 | Новая, 2, 23 | РЕЦ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 412 | Новая, 2, 24 | ЕРШОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 413 | Новая, 2, 25 | БУРИК ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 414 | Новая, 2, 29 | КОЗОНОГОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА | 0,0028 | Открытая | 370,000 |
| 415 | Новая, 2, 3 | СЫТЕНКО НИНА АНДРЕЕВНА | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 416 | Новая, 2, 30 | ПОПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0013 | Открытая | 370,000 |
| 417 | Новая, 2, 30/1 | ПАНТЕЛЕЕВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА | 0,0013 | Открытая | 370,000 |
| 418 | Новая, 2, 30/2 | ПОПОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0021 | Открытая | 370,000 |
| 419 | Новая, 2, 31 | ГАСАНОВ БАЙРАМ АЛИ-ОГЛЫ | 0,0071 | Открытая | 370,000 |
| 420 | Новая, 2, 32 | Питиуришвили Георгии Джимшерович | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 421 | Новая, 2, 33 | ДОРОХИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0069 | Открытая | 370,000 |
| 422 | Новая, 2, 34 | Баталова Людмила Александровна | 0,0056 | Открытая | 370,000 |
| 423 | Новая, 2, 35 | ГАСАНОВА ДЖАМИЛЯ БАЙРАМОВНА | 0,0071 | Открытая | 370,000 |
| 424 | Новая, 2, 36 | Ефимова Марина Николаевна | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 425 | Новая, 2, 37 | ВАКАР ТАМАРА ДЕНИСОВНА | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 426 | Новая, 2, 38 | Тимошенко Павел Анатольевич | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 427 | Новая, 2, 39 | СЕМЧЕНКО ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА | 0,0073 | Открытая | 370,000 |
| 428 | Новая, 2, 40 | ЗАЕЦ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 429 | Новая, 2, 41 | ВАРАКСИНА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 430 | Новая, 2, 44 | Берсанова Раиса Вахаевна | 0,0068 | Открытая | 370,000 |
| 431 | Новая, 2, 47 | СИМБУХОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0056 | Открытая | 370,000 |
| 432 | Новая, 2, 48 | Цыбикова Ирина Александровна | 0,0072 | Открытая | 370,000 |
| 433 | Новая, 2, 49 | КОРНИЛОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 434 | Новая, 2, 50 | Антощук Николай Николаевич | 0,0072 | Открытая | 370,000 |
| 435 | Новая, 2, 51 | ДОРОХИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 436 | Новая, 2, 52 | Арешкина Оксана Владимировна | 0,0039 | Открытая | 370,000 |
| 437 | Новая, 2, 55 | УЛОЖЕНКО ПОЛИНА АНТОНОВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 438 | Новая, 2, 56 | ФОМИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 439 | Новая, 2, 57 | ГАО МИНМИН | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 440 | Новая, 2, 59 | ГОРОДИЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 441 | Новая, 2, 60 | АВРАМЕНКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 442 | Новая, 2, 64 | МУССОБИРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 443 | Новая, 2, 65 | ДАОЛИМА ДАОЛИМА | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 444 | Новая, 2, 66 | ВОРОБЬЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ | 0,0042 | Открытая | 370,000 |
| 445 | Новая, 2, 68 | ЕПЛАНОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 446 | Новая, 2, 69 | Коваленко Светлана Юрьевна | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 447 | Новая, 2, 7 | Зайцев Сергей Юрьевич | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 448 | Новая, 2, 71 | БАТАЛОВА ГАЛИЯ САДЫКОВНА | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 449 | Новая, 2, 72 | ДОРОХИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 450 | Новая, 2, 73 | САМСОНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | 0,0040 | Открытая | 370,000 |
| 451 | Новая, 2, 74 | БАБИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 452 | Новая, 2, 75 | ЛИСИЧКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 453 | Новая, 2, 76 | Уделько Андрей Геннадьевич | 0,0038 | Открытая | 370,000 |
| 454 | Новая, 2, 77 | Васильева Анна Васильевна | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 455 | Новая, 2, 78 | ПЕСНЯК МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0056 | Открытая | 370,000 |
| 456 | Новая, 2, 79 | ИСАЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА | 0,0029 | Открытая | 370,000 |
| 457 | Новая, 2, 80 | ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,0042 | Открытая | 370,000 |
| 458 | Новая, 2, 9 | Котляр Алексей Русланович | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 459 | Новая, 3, 1 | ВЛАСЕНКО ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА | 0,0042 | Открытая | 370,000 |
| 460 | Новая, 3, 10 | ЗИНЕВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 461 | Новая, 3, 100 | САДОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 462 | Новая, 3, 101 | Бурик Анна Михайловна | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 463 | Новая, 3, 102 | Наймушина Светлана Владимировна | 0,0061 | Открытая | 370,000 |
| 464 | Новая, 3, 103 | АНЦИФЕРОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 465 | Новая, 3, 104 | Тяжовкин Андрей Евгеньевич | 0,0041 | Открытая | 370,000 |
| 466 | Новая, 3, 12 | Кос Татьяна Леоновна | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 467 | Новая, 3, 13 | ЛОБАНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 468 | Новая, 3, 14 | КИЙДЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 469 | Новая, 3, 15 | КИУГЕЛЬ АНТОНИНА ПАВЛОВНА | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 470 | Новая, 3, 17 | Ефимова Марина Николаевна | 0,0035 | Открытая | 370,000 |
| 471 | Новая, 3, 19 | Таросян Сергей Сергеевич | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 472 | Новая, 3, 2 | ПАРФЕНОВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 473 | Новая, 3, 20 | КОЗОДАЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 474 | Новая, 3, 21 | ОЖИЧ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 475 | Новая, 3, 22 | Роман Артем Иванович | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 476 | Новая, 3, 23 | ХРАМОВА АННА ЕФИМОВНА | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 477 | Новая, 3, 24 | ВАСИЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 478 | Новая, 3, 25 | Чжан Шуфэн | 0,0076 | Открытая | 370,000 |
| 479 | Новая, 3, 26 | ДОРОХИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0033 | Открытая | 370,000 |
| 480 | Новая, 3, 27 | СИНЯКОВА ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 481 | Новая, 3, 28 | Роман Артем Иванович | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 482 | Новая, 3, 30 | БОРИСОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0056 | Открытая | 370,000 |
| 483 | Новая, 3, 31 | ФИЛИППОВ ИЛЬЯ МАКАРОВИЧ | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 484 | Новая, 3, 32 | САВИНСКАЯ ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 485 | Новая, 3, 33 | СМИРНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0058 | Открытая | 370,000 |
| 486 | Новая, 3, 34 | Колпаков Андрей Андреевич | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 487 | Новая, 3, 35 | ГАЛИГУЗОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 488 | Новая, 3, 36 | МХОЯН ВАЧАГАН САШАЕВИЧ | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 489 | Новая, 3, 37 | ЛЮФТ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 490 | Новая, 3, 38 | БАТЮШОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 491 | Новая, 3, 4 | АКУЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 492 | Новая, 3, 40 | ГРИНЕВА ВАЛЕНТИНА АРХИПОВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 493 | Новая, 3, 41 | Мхоян Бехтеем Егишовна | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 494 | Новая, 3, 42 | КОЛЬЦОВ АНАТОЛИЙ ГУРЬЕВИЧ | 0,0088 | Открытая | 370,000 |
| 495 | Новая, 3, 45 | Семенюта Юлия Леонидовна | 0,0012 | Открытая | 370,000 |
| 496 | Новая, 3, 46 | МИРОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 497 | Новая, 3, 47 | Балуев Сергей Александрович | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 498 | Новая, 3, 48 | ПРЯХИНА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 499 | Новая, 3, 5 | Новицкий Александр Николаевич | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 500 | Новая, 3, 51 | ШТЕЙНИКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 501 | Новая, 3, 53 | ТЕТЕРИНА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 502 | Новая, 3, 54 | АВЕРЧЕНКО АНЖЕЛИКА ГЕННАДЬЕВНА | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 503 | Новая, 3, 55 | Ван Шаньхуа | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 504 | Новая, 3, 57 | Беспаев Дмитрий Иванович | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 505 | Новая, 3, 58 | Остапенко Валерий Викторович | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 506 | Новая, 3, 6 | Баева Ирина Васильевна | 0,0006 | Открытая | 370,000 |
| 507 | Новая, 3, 62 | ЗИМЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ ТИХОНОВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 508 | Новая, 3, 63 | Савин Евгений Павлович | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 509 | Новая, 3, 64 | СЕРЕДКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 510 | Новая, 3, 65 | Бахтина Валентина Викторовна | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 511 | Новая, 3, 66 | Ходкова Светлана Александровна | 0,0058 | Открытая | 370,000 |
| 512 | Новая, 3, 67 | СТУПЕНЬ ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 513 | Новая, 3, 68 | НАРЧУГАНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 514 | Новая, 3, 69 | Гусев Николай Николаевич (умер 07.11.2014 г.) (открыто наследств | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 515 | Новая, 3, 7 | Семеней Екатерина Викторовна | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 516 | Новая, 3, 70 | БЕЛЯНИНА ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 517 | Новая, 3, 71 | ВОЛКОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 518 | Новая, 3, 72 | ГЕРАСИМОВА ЕЛЕНА АЛИЕВНА | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 519 | Новая, 3, 73 | РАРОГОВСКИЙ БОГДАН ЛЕОНИДОВИЧ | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 520 | Новая, 3, 76 | Ташбалтаева Бумайрам Абдилбакиевна | 0,0056 | Открытая | 370,000 |
| 521 | Новая, 3, 77 | Гутор Дмитрий Викторович | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 522 | Новая, 3, 79 | ПОЛИВОДА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 523 | Новая, 3, 8 | ШЕРЕМБЕЕВА ТАТЬЯНА РОДИОНОВНА | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 524 | Новая, 3, 80 | Пискунов Виктор Николаевич | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 525 | Новая, 3, 81 | Калабурдина Лидия Федоровна | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 526 | Новая, 3, 82 | ФИЛАТОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 527 | Новая, 3, 84 | ШАБУРОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 528 | Новая, 3, 85 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 529 | Новая, 3, 86 | Федорова Ксения Михайловна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 530 | Новая, 3, 89 | Березовский Иван Владимирович | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 531 | Новая, 3, 9 | САМСОНОВА СВЕТЛАНА ТРОФИМОВНА | 0,0042 | Открытая | 370,000 |
| 532 | Новая, 3, 90 | КИСЕЛЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 533 | Новая, 3, 92 | Киселёва Татьяна Степановна | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 534 | Новая, 3, 94 | ПОТЕХИНА ТАМАРА МАТВЕЕВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 535 | Новая, 3, 95 | ПУЗИК ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 536 | Новая, 3, 96 | Облачков Иван Вячеславович (умер 29.10.22 г.) | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 537 | Новая, 3, 97 | АРСЕНТЬЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 538 | Новая, 3, 99 | Лесковец Тимофей Владимирович | 0,0061 | Открытая | 370,000 |
| 539 | Новая, 4, 10 | ТОМИЛИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 540 | Новая, 4, 100 | ВАСЮНЬКИН МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 541 | Новая, 4, 101 | ЗАХАРЦОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 542 | Новая, 4, 103 | БОГДАН ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 543 | Новая, 4, 104 | КОС ТАТЬЯНА ЛЕОНОВНА | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 544 | Новая, 4, 105 | СУРКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 545 | Новая, 4, 12 | КАРАМАШЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА | 0,0041 | Открытая | 370,000 |
| 546 | Новая, 4, 16 | ГОЛУБКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 547 | Новая, 4, 17 | Русских Алина Сергеевна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 548 | Новая, 4, 18 | Болотова Марина Анатольевна | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 549 | Новая, 4, 19 | Болотова Марина Анатольевна | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 550 | Новая, 4, 20 | ПОЛЯНЧИКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 551 | Новая, 4, 21 | ГРИНЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 552 | Новая, 4, 22 | САЛЯХОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0084 | Открытая | 370,000 |
| 553 | Новая, 4, 23 | СТУПЕНЬ ЕВА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0033 | Открытая | 370,000 |
| 554 | Новая, 4, 24 | СТРАУКАС СЕРГЕЙ ИОНАСОВИЧ | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 555 | Новая, 4, 27 | Гутор Ольга Юрьевна | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 556 | Новая, 4, 28 | ОБЛАЧКОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИСЛАВОВНА | 0,0107 | Открытая | 370,000 |
| 557 | Новая, 4, 3 | Зубкова Алена Яковлевна | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 558 | Новая, 4, 31 | ФЕДОТОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 559 | Новая, 4, 32 | МОЛОДЕЦКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 560 | Новая, 4, 33 | ДАНИЛЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 561 | Новая, 4, 34 | СМОРКАЛОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 562 | Новая, 4, 35 | Шихардина Валентина Иосифовна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 563 | Новая, 4, 36 | Романович Дмитрий Юрьевич | 0,0088 | Открытая | 370,000 |
| 564 | Новая, 4, 37 | ЧИЯНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 565 | Новая, 4, 38 | БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 566 | Новая, 4, 39 | БАЦЕВИЧУС ВИКТОР ЮОЗОВИЧ | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 567 | Новая, 4, 4 | КОЖЕМЯТОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 568 | Новая, 4, 40 | Черненко Владимир Вячеславович | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 569 | Новая, 4, 41 | ТЮХТЕВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 570 | Новая, 4, 42 | ХРАМОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0095 | Открытая | 370,000 |
| 571 | Новая, 4, 43 | КОЗОДАЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 572 | Новая, 4, 44 | ГОНТАРЕНКО СВЕТЛАНА СЕМЕНОВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 573 | Новая, 4, 45 | ЗЯБЛИЦЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 574 | Новая, 4, 46 | Тонких Владимир Ефимович | 0,0040 | Открытая | 370,000 |
| 575 | Новая, 4, 47 | ВЫХОДЦЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 576 | Новая, 4, 48 | ЛАПШИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 577 | Новая, 4, 49 | Сафронова Наталья Григорьевна | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 578 | Новая, 4, 5 | БАЕВА НИНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0042 | Открытая | 370,000 |
| 579 | Новая, 4, 52 | Гелаев Адлан Зайпулаевич | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 580 | Новая, 4, 53 | Солодухина Клавдия Егоровна (умерла 15.01.2004 г.) | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 581 | Новая, 4, 54 | РОМАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 582 | Новая, 4, 55 | Мелашенко Софья Витальевна | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 583 | Новая, 4, 56 | БЕСЧАСТНЫЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 584 | Новая, 4, 58 | БРЕШКОВ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ | 0,0058 | Открытая | 370,000 |
| 585 | Новая, 4, 59 | Трифанов Артем Андреевич | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 586 | Новая, 4, 6 | Черкашина Екатерина Андреевна | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 587 | Новая, 4, 60 | АНИКИН ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 588 | Новая, 4, 61 | Римский Валерий Антонович | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 589 | Новая, 4, 62 | САВИЦКАЯ РАИСА НИКОЛАЕВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 590 | Новая, 4, 63 | Рудейчук Ольга Николаевна | 0,0040 | Открытая | 370,000 |
| 591 | Новая, 4, 64 | УДЕЛЬКО ГЕННАДИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 592 | Новая, 4, 65 | КАРТАШОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 0,0012 | Открытая | 370,000 |
| 593 | Новая, 4, 65/1 | АНТОЩУК ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА | 0,0009 | Открытая | 370,000 |
| 594 | Новая, 4, 65/2 | САДОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА | 0,0009 | Открытая | 370,000 |
| 595 | Новая, 4, 66 | СЕМЕНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 0,0058 | Открытая | 370,000 |
| 596 | Новая, 4, 67 | БАБИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 597 | Новая, 4, 68 | МАКАРОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 598 | Новая, 4, 69 | ОБЫДЕННОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА | 0,0061 | Открытая | 370,000 |
| 599 | Новая, 4, 70 | ДУДКИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0056 | Открытая | 370,000 |
| 600 | Новая, 4, 71 | ЗУБКО ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 601 | Новая, 4, 72 | ВЕЙСВЕР СЕРГЕЙ ЮЛУСОВИЧ | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 602 | Новая, 4, 73 | КУНАВИНА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 603 | Новая, 4, 74 | БОРОДИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0037 | Открытая | 370,000 |
| 604 | Новая, 4, 76 | КОНСТАНТИНОВА ( СУВОРОВА ) АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 605 | Новая, 4, 78 | ПАНТЕЛЕЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 606 | Новая, 4, 79 | КАЛМЫКОВА СВЕТЛАНА СЛАВОМИРОВНА | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 607 | Новая, 4, 8 | Захарцова Елена Владимирвна | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 608 | Новая, 4, 80 | БУЙЛОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 609 | Новая, 4, 81 | НАСЫБУЛИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 610 | Новая, 4, 84 | МИРОНОВА ТАМАРА АКИМОВНА | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 611 | Новая, 4, 86 | РЫБАК МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 612 | Новая, 4, 87 | СЕМУХИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 613 | Новая, 4, 88 | МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 614 | Новая, 4, 89 | Рыбаков Евгений Александрович | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 615 | Новая, 4, 9 | КАРПОВА ЛЮБОВЬ ЕФИМОВНА | 0,0038 | Открытая | 370,000 |
| 616 | Новая, 4, 90 | МАНИЛИЧ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА | 0,0016 | Открытая | 370,000 |
| 617 | Новая, 4, 91 | ВЫБОРОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 618 | Новая, 4, 92 | КРЕСЛИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,0033 | Открытая | 370,000 |
| 619 | Новая, 4, 94 | РУКОСУЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 620 | Новая, 4, 95 | Ятченко Игорь Владимирович | 0,0033 | Открытая | 370,000 |
| 621 | Новая, 4, 96 | ЗАГАЙНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ | 0,0006 | Открытая | 370,000 |
| 622 | Новая, 4, 97 | МАЙСТРИШЕН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 623 | Новая, 4, 98 | ЕПЛАНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 624 | Новая, 5, 1 | ЗАВРАЖИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 625 | Новая, 5, 10 | Сдвижков Никита Аркадьевич | 0,0061 | Открытая | 370,000 |
| 626 | Новая, 5, 103 | ГАЦКО АННА ОЛЕГОВНА | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 627 | Новая, 5, 11 | РУКОСУЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 628 | Новая, 5, 12 | ЦАПКО АННА ВИКТОРОВНА | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 629 | Новая, 5, 13 | Щуренко Софья Сергеевна | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 630 | Новая, 5, 14 | Прокопович Ольга Ивановна | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 631 | Новая, 5, 15 | УСТИНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 632 | Новая, 5, 16 | ПАПУША ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 633 | Новая, 5, 17 | ВАСЮТА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 634 | Новая, 5, 18 | БУРУНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 635 | Новая, 5, 19 | ГРУЗИНЦЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 636 | Новая, 5, 20 | Даолима Даолима | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 637 | Новая, 5, 22 | ЕВТУШЕНКО ТАТЬЯНА АМИРАНОВНА | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 638 | Новая, 5, 23 | КАРАЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 639 | Новая, 5, 24 | УСТИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 640 | Новая, 5, 25 | РУКОСУЕВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА | 0,0041 | Открытая | 370,000 |
| 641 | Новая, 5, 26 | ВЕДЕНЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0034 | Открытая | 370,000 |
| 642 | Новая, 5, 27 | ЩУРЕНКО ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 643 | Новая, 5, 28 | Смагина Любовь Викторовна | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 644 | Новая, 5, 29 | ВАСЬКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 645 | Новая, 5, 3 | ОСТРОВСКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 646 | Новая, 5, 30 | ГАЗАРЯН РАЗМИК ЕСАЕВИЧ | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 647 | Новая, 5, 31 | ГЕЦ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 648 | Новая, 5, 33 | КРАВЧЕНКО АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 649 | Новая, 5, 34 | Ронжина Евгения Александровна | 0,0061 | Открытая | 370,000 |
| 650 | Новая, 5, 36 | БАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 651 | Новая, 5, 37 | УСТИНОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 652 | Новая, 5, 4 | Ступень Наталья Александровна | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 653 | Новая, 5, 40 | ФЕТИСОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 654 | Новая, 5, 41 | СЕННИКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 655 | Новая, 5, 42 | Козаченко Ольга Анатольевна | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 656 | Новая, 5, 43 | СЛАСТИХИНА СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА | 0,0056 | Открытая | 370,000 |
| 657 | Новая, 5, 44 | Балакшин Игорь Петрович | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 658 | Новая, 5, 45 | Пискунов Виктор Николаевич | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 659 | Новая, 5, 47 | Ходков Игорь Валерьевич | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 660 | Новая, 5, 48 | ЕРОФЕЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0059 | Открытая | 370,000 |
| 661 | Новая, 5, 49 | ГРУЗИНЦЕВА ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 662 | Новая, 5, 5 | ХУДЯКОВА НАДЕЖДА НИКОДИМОВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 663 | Новая, 5, 50 | ГОРЛОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 664 | Новая, 5, 51 | ЯДЧЕНКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 665 | Новая, 5, 52 | СЫЧЕВА РАИСА СТЕПАНОВНА | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 666 | Новая, 5, 53 | Шишкова Ольга Анатольевна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 667 | Новая, 5, 54 | ЛАВРИНЕНКО ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 668 | Новая, 5, 55 | ЗАИВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 669 | Новая, 5, 56 | ДАДЕКО ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 670 | Новая, 5, 57 | БУРЛАК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 671 | Новая, 5, 58 | ЛАГУНОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 672 | Новая, 5, 59 | ЩЕБЛЫКИНА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 673 | Новая, 5, 6 | ЕРМИЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 674 | Новая, 5, 60 | ДАДЕКО АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 675 | Новая, 5, 61 | РУКОСУЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА | 0,0077 | Открытая | 370,000 |
| 676 | Новая, 5, 62 | ДАНИЛЬЯН ЖАННА ЕНОКОВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 677 | Новая, 5, 63 | ЛАНЦЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 678 | Новая, 5, 64 | РАЗУМНЫХ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 679 | Новая, 5, 65 | Белькова Валентина Александровна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 680 | Новая, 5, 66 | Гонтаренко Юрий Александрович | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 681 | Новая, 5, 68 | ТРИФОНОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 682 | Новая, 5, 69 | Шафиков Рафис Хафизович | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 683 | Новая, 5, 7 | РУКОСУЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 684 | Новая, 5, 71 | Бердников Дмитрий Сергеевич | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 685 | Новая, 5, 73 | ГОРЕЛОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 686 | Новая, 5, 74 | Караева Татьяна Васильевна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 687 | Новая, 5, 75 | Шибаев Алексей Николаевич | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 688 | Новая, 5, 76 | НИКИТИНА АННА ПЕТРОВНА | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 689 | Новая, 5, 77 | ШУНТИКОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 690 | Новая, 5, 78 | КРАЮШКИНА ЛЮДМИЛА ДАНИЛОВНА | 0,0086 | Открытая | 370,000 |
| 691 | Новая, 5, 79 | Литвиненко Сергей Борисович | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 692 | Новая, 5, 8 | КОЛЕСНИК НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 693 | Новая, 5, 81 | БЕЗРУКИХ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 694 | Новая, 5, 83 | Шабурова Оксана Петровна | 0,0033 | Открытая | 370,000 |
| 695 | Новая, 5, 85 | КАЛМЫКОВА СВЕТЛАНА СЛАВОМИРОВНА | 0,0038 | Открытая | 370,000 |
| 696 | Новая, 5, 87 | ЕНБОРИСОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 697 | Новая, 5, 88 | ГЕРАСИМОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 698 | Новая, 5, 89 | Любочкина Анастасия Николаевна | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 699 | Новая, 5, 9 | Гвоздева Ольга Андреевна | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 700 | Новая, 5, 90 | Зубко Артем Владимирович | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 701 | Новая, 5, 91 | Данильян Жанна Еноковна | 0,0042 | Открытая | 370,000 |
| 702 | Новая, 5, 92 | ПОКАЧУЕВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 703 | Новая, 5, 93 | КОРНЕЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 704 | Новая, 5, 94 | ВЕРЯСКИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 705 | Новая, 5, 95 | Данильян Жанна Еноковна | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 706 | Новая, 5, 97 | МИНАКОВА ЛИЛИЯ ИЛЬДАРОВНА | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 707 | Новая, 5, 98 | ПЛЕХОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 708 | Новая, 5, 99 | РЕПКИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 709 | Новая, 6, 1 | ГОЛОВИНА ИРИНА ИВАНОВНА | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 710 | Новая, 6, 10 | СИМОНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 711 | Новая, 6, 100 | РУКОСУЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА | 0,0033 | Открытая | 370,000 |
| 712 | Новая, 6, 101 | ЕПИШИНА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 713 | Новая, 6, 102 | СУСЛИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 714 | Новая, 6, 103 | ИВАНЧЕНКО СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 715 | Новая, 6, 104 | ГЛАЗКОВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 716 | Новая, 6, 105 | ШИСТЕРОВА ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 717 | Новая, 6, 106 | ДЕНИСЕВИЧ ЛИДИЯ АДАМОВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 718 | Новая, 6, 108 | РЯБОКОНЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 719 | Новая, 6, 109 | ПОДОЛЯК ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 720 | Новая, 6, 11 | СИДОРЧУК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 721 | Новая, 6, 110 | КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА | 0,0042 | Открытая | 370,000 |
| 722 | Новая, 6, 111 | БУШКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 723 | Новая, 6, 112 | Загайнова Светлана Викторовна | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 724 | Новая, 6, 113 | Кононов Сергей Владимирович | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 725 | Новая, 6, 114 | ГРАБОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 726 | Новая, 6, 12 | СУРВИЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 727 | Новая, 6, 14 | Растопчина Анастасия Владиславовна | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 728 | Новая, 6, 15 | ЗЯБЛИЦЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,0058 | Открытая | 370,000 |
| 729 | Новая, 6, 16 | Медведева Вера Ивановна | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 730 | Новая, 6, 17 | ДЕНИСЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 731 | Новая, 6, 18 | ВОРОНЦОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 732 | Новая, 6, 19 | Русинко Евгений Петрович | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 733 | Новая, 6, 20 | КУРТЕЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 734 | Новая, 6, 21 | КУРТЕЕВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 735 | Новая, 6, 22 | ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 736 | Новая, 6, 23 | Чжан Сюецзюнь | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 737 | Новая, 6, 24 | ТАРАСЕНКО ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 738 | Новая, 6, 25 | Борисов Андрей Валерьевич | 0,0060 | Открытая | 370,000 |
| 739 | Новая, 6, 27 | СТЕПАНЦОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 740 | Новая, 6, 28 | Зубко Валерий Владимирович | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 741 | Новая, 6, 29 | КЛИМОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | 0,0035 | Открытая | 370,000 |
| 742 | Новая, 6, 30 | СТЕПАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0059 | Открытая | 370,000 |
| 743 | Новая, 6, 32 | РЫЖКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 744 | Новая, 6, 33 | ФЕДОРОВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 745 | Новая, 6, 34 | ТРУСОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 746 | Новая, 6, 36 | ПОПОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА | 0,0058 | Открытая | 370,000 |
| 747 | Новая, 6, 39 | Ванин Юрий Юрьевич | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 748 | Новая, 6, 4 | Чжан Сюецзюнь | 0,0042 | Открытая | 370,000 |
| 749 | Новая, 6, 42 | ЗИНЮК ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 750 | Новая, 6, 43 | ШАРШАВИНА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 0,0091 | Открытая | 370,000 |
| 751 | Новая, 6, 44 | ЛИНЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 752 | Новая, 6, 45 | БУТЫРСКАЯ ИННА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 753 | Новая, 6, 48 | Чайка Ольга Викторовна | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 754 | Новая, 6, 5 | СТРЕЛКОВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 755 | Новая, 6, 50 | ПОРХУЛЕВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 756 | Новая, 6, 51 | ЛОГИНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 757 | Новая, 6, 54 | ШУНТИКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 758 | Новая, 6, 55 | СОКОЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 759 | Новая, 6, 56 | ЗИНЮК ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 760 | Новая, 6, 57 | ПАВЕЛЬЧУК ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 761 | Новая, 6, 58 | НАСЫБУЛИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 762 | Новая, 6, 59 | РУКОСУЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 763 | Новая, 6, 6 | КОЧЕТКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 764 | Новая, 6, 60 | ИВАНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | 0,0058 | Открытая | 370,000 |
| 765 | Новая, 6, 61 | СОБОДА АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 766 | Новая, 6, 64 | ПАВЕЛЬЧУК ЕЛЕНА ЕМЕЛЬЯНОВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 767 | Новая, 6, 65 | КОС ТАТЬЯНА ЛЕОНОВНА | 0,0037 | Открытая | 370,000 |
| 768 | Новая, 6, 66 | БОБЫЛЕВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | 0,0060 | Открытая | 370,000 |
| 769 | Новая, 6, 67 | Попова Людмила Павловна | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 770 | Новая, 6, 7 | ЗЕЙНАЛОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 771 | Новая, 6, 70 | Каталиков Юрий Петрович | 0,0074 | Открытая | 370,000 |
| 772 | Новая, 6, 71 | ЗАГАЙНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 773 | Новая, 6, 72 | КОКАРЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 774 | Новая, 6, 73 | СИ ЦИНЦЗЮНЬ | 0,0077 | Открытая | 370,000 |
| 775 | Новая, 6, 75 | АНДРЕЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 776 | Новая, 6, 76 | Ван Хаймин | 0,0082 | Открытая | 370,000 |
| 777 | Новая, 6, 77 | ЛЮДВИКОВСКАЯ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 778 | Новая, 6, 78 | Рябоконева Людмила Николаевна | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 779 | Новая, 6, 79 | СКВОРКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 0,0085 | Открытая | 370,000 |
| 780 | Новая, 6, 80 | ФЕДОРОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 781 | Новая, 6, 81 | ПАРШКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 782 | Новая, 6, 82 | ФЕДОРОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 783 | Новая, 6, 83 | ИВАНОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 784 | Новая, 6, 84 | УСТИНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 785 | Новая, 6, 85 | Писарева Марчелла Викторовна | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 786 | Новая, 6, 86 | СИЗЫХ ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 787 | Новая, 6, 87 | КОЧЕРГИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 788 | Новая, 6, 88 | ЛАГУНОВА НАТАЛЬЯ АРКАДЬЕВНА | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 789 | Новая, 6, 89 | ПАНЬКОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 790 | Новая, 6, 9 | Гостева Анна Владимировна | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 791 | Новая, 6, 90 | ТАРТУБАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 0,0058 | Открытая | 370,000 |
| 792 | Новая, 6, 91 | СТУПЕНЬ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 793 | Новая, 6, 92 | ТИТАРЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 794 | Новая, 6, 93 | Майер Валерия Сергеевна | 0,0056 | Открытая | 370,000 |
| 795 | Новая, 6, 94 | ШМЕЛЬКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 796 | Новая, 6, 95 | Маталыго Евгений Иванович | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 797 | Новая, 6, 96 | ГАРАНИНА МАРИНА ПАВЛОВНА | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 798 | Новая, 6, 97 | АКУЛИЧ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 799 | Новая, 6, 98 | МЕЛЕХОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА | 0,0029 | Открытая | 370,000 |
| 800 | Новая, 6, 99 | ТОМСКИХ ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 801 | Свердлова, 11, 1 | УСТИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 0,0123 | Открытая | 370,000 |
| 802 | Свердлова, 11, 2 | МЫГЛАН АННА НИКОЛАЕВНА | 0,0112 | Открытая | 370,000 |
| 803 | Свердлова, 5, 1 | СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0115 | Открытая | 370,000 |
| 804 | Свердлова, 5, 2 | ЯШКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | 0,0142 | Открытая | 370,000 |
| 805 | Свердлова, 7, 2 | ЩУРЕНКО ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ | 0,0138 | Открытая | 370,000 |
| 806 | Свердлова, 8, 1 | ДЬЯКОН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | 0,0121 | Открытая | 370,000 |
| 807 | Советская, 2 А, 2 | СТОЛИЦЫН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | 0,0093 | Открытая | 370,000 |
| 808 | Советская, 4, 2 | ЛОКУТОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 0,0149 | Открытая | 370,000 |
| 809 | Строителей, 1, 1 | БЫЧИНА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 810 | Строителей, 1, 3 | ЛИПКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА | 0,0099 | Открытая | 370,000 |
| 811 | Строителей, 1, 4 | Иванова Марина Викторовна | 0,0073 | Открытая | 370,000 |
| 812 | Строителей, 1, 5 | ЧИЧЕВА ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА | 0,0094 | Открытая | 370,000 |
| 813 | Строителей, 1, 7 | ЦАПКО ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА | 0,0087 | Открытая | 370,000 |
| 814 | Строителей, 1, 8 | ОСТАНИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 815 | Строителей, 10, 1 | Ковалева Светлана Владимировна | 0,0090 | Открытая | 370,000 |
| 816 | Строителей, 10, 11 | ТРАВИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 817 | Строителей, 10, 2 | КРИВОНОСОВА ЕЛЕНА АФАНАСЬЕВНА | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 818 | Строителей, 10, 3 | ПОМОРЦЕВА ЗИНАИДА ПАВЛОВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 819 | Строителей, 10, 4 | КОВЯТКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0089 | Открытая | 370,000 |
| 820 | Строителей, 10, 5 | КЕЙЗЕРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | 0,0073 | Открытая | 370,000 |
| 821 | Строителей, 10, 6 | МИШНЕНКО ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 822 | Строителей, 10, 7 | КУЧЕРЕНКО ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 823 | Строителей, 10, 8 | БАТУРА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 824 | Строителей, 10, 9 | Малянова Ирина Викторовна | 0,0088 | Открытая | 370,000 |
| 825 | Строителей, 11, 1 | ЛАПИНА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0093 | Открытая | 370,000 |
| 826 | Строителей, 11, 2 | ФЕДОТОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0070 | Открытая | 370,000 |
| 827 | Строителей, 11, 3 | ТОЛСТАЯ НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА | 0,0089 | Открытая | 370,000 |
| 828 | Строителей, 11, 4 | ПАВЛОВЕЦ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 829 | Строителей, 11, 6 | Искра Алена Александровна | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 830 | Строителей, 11, 7 | МАКАРОВА НИНА МИХАЙЛОВНА | 0,0069 | Открытая | 370,000 |
| 831 | Строителей, 11, 8 | Марк (Облачкова) Инга Ивановна | 0,0091 | Открытая | 370,000 |
| 832 | Строителей, 12, 12 | ЛУПЕНСКИХ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 833 | Строителей, 12, 2 | КУВШИНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 834 | Строителей, 12, 3 | ОВЧИННИКОВА ВАЛЕНТИНА ТЕРЕНТЬЕВНА | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 835 | Строителей, 12, 4 | Идрисов Хасан Халилович | 0,0087 | Открытая | 370,000 |
| 836 | Строителей, 12, 5 | СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0073 | Открытая | 370,000 |
| 837 | Строителей, 12, 6 | Гутарова Мария Николаевна | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 838 | Строителей, 12, 7 | ВАРАПАЙ НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 839 | Строителей, 12, 8 | КОРОБОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 840 | Строителей, 12, 9 | БУШКОВА НИНА НИКОЛАЕВНА | 0,0086 | Открытая | 370,000 |
| 841 | Строителей, 14, 10 | Русин Александр Александрович | 0,0086 | Открытая | 370,000 |
| 842 | Строителей, 14, 11 | Мухаметов Алексей Маратович | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 843 | Строителей, 14, 2 | Пшеницына Елизавета Владимировна | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 844 | Строителей, 14, 3 | Раводин Олег Владимирович | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 845 | Строителей, 14, 4 | Никитенко Ольга Андреевна | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 846 | Строителей, 14, 6 | Кириенко Евгений Витальевич | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 847 | Строителей, 14, 7 | СОРОКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 0,0094 | Открытая | 370,000 |
| 848 | Строителей, 14, 8 | Горбунова Наталья Геннадьевна | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 849 | Строителей, 14, 9 | МОРОЗОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 850 | Строителей, 16, 1 | ГРАБОРЕВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА | 0,0085 | Открытая | 370,000 |
| 851 | Строителей, 16, 10 | БРЮХАНОВА ТАТЬЯНА ЕМЕЛЬЯНОВНА | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 852 | Строителей, 16, 3 | Иксанов Александр Валерьевич | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 853 | Строителей, 16, 5 | ГРУЗИНЦЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 854 | Строителей, 16, 6 | ЛЕОНТЬЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 855 | Строителей, 16, 7 | АРЕФЬЕВ АЛЕКСЕЙ АРТЕМОВИЧ | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 856 | Строителей, 16, 8 | БЫЧИНА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 857 | Строителей, 18, 1 | БАЛЫШЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0085 | Открытая | 370,000 |
| 858 | Строителей, 18, 2 | Ефремова Анна Юрьевна | 0,0067 | Открытая | 370,000 |
| 859 | Строителей, 18, 3 | РЕУТОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 860 | Строителей, 18, 4 | Насыбулина Елена Георгиевна | 0,0073 | Открытая | 370,000 |
| 861 | Строителей, 18, 5 | БАГДАСАРЯН НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 862 | Строителей, 18, 6 | ФИЛИПЕНКО ПЕТР ЕГОРОВИЧ | 0,0085 | Открытая | 370,000 |
| 863 | Строителей, 18, 7 | Иванько Анна Степановна | 0,0068 | Открытая | 370,000 |
| 864 | Строителей, 18, 8 | Иванова Марина Викторовна | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 865 | Строителей, 20, 1 | СТРАУКАС ИОНАС СТАНИСЛАВОВИЧ | 0,0120 | Открытая | 370,000 |
| 866 | Строителей, 20, 2 | БАКАЛКИНА НИНА ПАВЛОВНА | 0,0144 | Открытая | 370,000 |
| 867 | Строителей, 24, 3 | КРАСНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0041 | Открытая | 370,000 |
| 868 | Строителей, 25, | Концедал Татьяна Александровна | 0,0256 | Открытая | 370,000 |
| 869 | Строителей, 26, 1 | ЯТЕЛЬ АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА | 0,0013 | Открытая | 370,000 |
| 870 | Строителей, 26, 10 | РОМАШОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА | 0,0038 | Открытая | 370,000 |
| 871 | Строителей, 26, 11 | СИНИЦИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0040 | Открытая | 370,000 |
| 872 | Строителей, 26, 12 | ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА | 0,0037 | Открытая | 370,000 |
| 873 | Строителей, 26, 13 | КАРПЕКА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 874 | Строителей, 26, 14 | ЗУБКОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0027 | Открытая | 370,000 |
| 875 | Строителей, 26, 15 | СЕМЕНОВА ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 876 | Строителей, 26, 16 | ДРОЖЖИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0042 | Открытая | 370,000 |
| 877 | Строителей, 26, 1А | ЯТЕЛЬ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0013 | Открытая | 370,000 |
| 878 | Строителей, 26, 2 | ЕЛСУКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | 0,0036 | Открытая | 370,000 |
| 879 | Строителей, 26, 21 | ИВАНЬКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ | 0,0026 | Открытая | 370,000 |
| 880 | Строителей, 26, 22 | САФРОНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 0,0024 | Открытая | 370,000 |
| 881 | Строителей, 26, 23 | Ульянова Людмила Александровна | 0,0027 | Открытая | 370,000 |
| 882 | Строителей, 26, 24 | ЗОЛОТОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 883 | Строителей, 26, 3 | Георгиева Наталья Владимировна | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 884 | Строителей, 26, 4 | ЕРШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 0,0035 | Открытая | 370,000 |
| 885 | Строителей, 26, 5 | ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ | 0,0027 | Открытая | 370,000 |
| 886 | Строителей, 26, 6 | МУНШ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | 0,0025 | Открытая | 370,000 |
| 887 | Строителей, 26, 9 | РЕДЬКОВ ДЕНИС ГЕОРГИЕВИЧ | 0,0042 | Открытая | 370,000 |
| 888 | Строителей, 5 А, 1 | Неизвестных Виктория Игоревна | 0,0086 | Открытая | 370,000 |
| 889 | Строителей, 5 А, 2 | ИВАНЬКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0037 | Открытая | 370,000 |
| 890 | Строителей, 5 А, 3 | БАКАНОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 891 | Строителей, 5 А, 4 | САДОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА | 0,0059 | Открытая | 370,000 |
| 892 | Строителей, 5 А, 6 | СОБРОВИНА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА | 0,0068 | Открытая | 370,000 |
| 893 | Строителей, 6, 1 | Никитина Ольга Николаевна | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 894 | Строителей, 6, 10 | ХАМОВА НИНА ЮРЬЕВНА | 0,0091 | Открытая | 370,000 |
| 895 | Строителей, 6, 11 | БУХОВЕЦ ИРИНА ГЕОРГИЕВНА | 0,0067 | Открытая | 370,000 |
| 896 | Строителей, 6, 12 | ВАСИЛЕВИЧ НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 897 | Строителей, 6, 2 | СЛЕСАРЕВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА | 0,0071 | Открытая | 370,000 |
| 898 | Строителей, 6, 3 | РУКИНА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА | 0,0082 | Открытая | 370,000 |
| 899 | Строителей, 6, 4 | Муклукова Раиса Николаевна | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 900 | Строителей, 6, 5 | Брюханова Людмила Викторовна | 0,0068 | Открытая | 370,000 |
| 901 | Строителей, 6, 6 | ТЮХТЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 0,0089 | Открытая | 370,000 |
| 902 | Строителей, 6, 7 | НЕМЕШ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0084 | Открытая | 370,000 |
| 903 | Строителей, 6, 8 | БЕЛЬСКАЯ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 904 | Строителей, 8, 1 | Шувалова Светлана Алексеевна | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 905 | Строителей, 8, 11 | УРАЗБАЕВ ТАЛГАТ МЫРЗАБЕКОВИЧ | 0,0074 | Открытая | 370,000 |
| 906 | Строителей, 8, 3 | ПЕТРУЩЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 907 | Строителей, 8, 4 | Посохов Артем Александрович | 0,0087 | Открытая | 370,000 |
| 908 | Строителей, 8, 5 | ЦАПКО АННА ВИКТОРОВНА | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 909 | Строителей, 8, 6 | БУХОВЕЦ ИРИНА ГЕОРГИЕВНА | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 910 | Строителей, 8, 7 | Шигапова Лидия Александровна | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 911 | Строителей, 8, 8 | МЕЛЬНИК ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 912 | Строителей, 8, 9 | ЛИХАНОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ | 0,0092 | Открытая | 370,000 |
| 913 | Строителей, 9, 2 | ЕФИМОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 914 | Строителей, 9, 3 | БРЭГУЦА ТАЙФА ЮСУПОВНА | 0,0113 | Открытая | 370,000 |
| 915 | Строителей, 9, 4 | НИКОЛАЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0075 | Открытая | 370,000 |
| 916 | Строителей, 9, 5 | ПОПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 917 | Строителей, 9, 6 | БЕКБУЛАТОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0096 | Открытая | 370,000 |
| 918 | Строителей, 9, 7 | Чиянова Оксана Леонидовна | 0,0072 | Открытая | 370,000 |
| 919 | Строителей, 9, 8 | Кривоносова Татьяна Александровна | 0,0089 | Открытая | 370,000 |
| 920 | Суворова, 1, 1 | ТАРТУБАЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 921 | Суворова, 1, 2 | БОРИСЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 0,0103 | Открытая | 370,000 |
| 922 | Суворова, 10, 2 | ГРИЩЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0197 | Открытая | 370,000 |
| 923 | Суворова, 10, 3 | РОЧЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 0,0041 | Открытая | 370,000 |
| 924 | Суворова, 10, 4/3,5 | КОТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0040 | Открытая | 370,000 |
| 925 | Суворова, 10, 4/6 | Бильданов Наиль Нургаязович | 0,0018 | Открытая | 370,000 |
| 926 | Суворова, 10, 4/7 | ДУРНОВЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 0,0018 | Открытая | 370,000 |
| 927 | Суворова, 11, 1 | Безруких Крестина Андреевна | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 928 | Суворова, 13, 1 | АБРАМЧИК КЛАВДИЯ ФАДЕЕВНА | 0,0134 | Открытая | 370,000 |
| 929 | Суворова, 13, 2 | АНДОН ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0123 | Открытая | 370,000 |
| 930 | Суворова, 15, 2 | СВИСТУНОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА | 0,0122 | Открытая | 370,000 |
| 931 | Суворова, 17, 1 | КУКУШКИН ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 932 | Суворова, 17, 2 | ЕРМОЛАЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0086 | Открытая | 370,000 |
| 933 | Суворова, 3, 1 | Собода Ольга Сергеевна | 0,0102 | Открытая | 370,000 |
| 934 | Суворова, 3, 2 | ТИТОВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА | 0,0102 | Открытая | 370,000 |
| 935 | Суворова, 4, 1 | ГРЕБНЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | 0,0138 | Открытая | 370,000 |
| 936 | Суворова, 4, 2 | ТАРХАНОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ | 0,0137 | Открытая | 370,000 |
| 937 | Суворова, 5, 1 | Яргунова Антонина Сергеевна | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 938 | Суворова, 5, 2 | БАРАНЦЕВА ЗИНАИДА АФАНАСЬЕВНА | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 939 | Суворова, 6, 2 | ПЕСНЯК ЛИДИЯ ЛЬВОВНА | 0,0069 | Открытая | 370,000 |
| 940 | Суворова, 6, 3 | БЫЧИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0094 | Открытая | 370,000 |
| 941 | Суворова, 6, 4 | ШАПОРТОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0,0082 | Открытая | 370,000 |
| 942 | Суворова, 6, 5 | СЕДАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 0,0068 | Открытая | 370,000 |
| 943 | Суворова, 6, 7 | МИТАСОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА | 0,0072 | Открытая | 370,000 |
| 944 | Суворова, 6, 8 | РАДЧЕНКО ВАСИЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 0,0083 | Открытая | 370,000 |
| 945 | Суворова, 7, 1 | Тимкина Валентина Борисовна | 0,0107 | Открытая | 370,000 |
| 946 | Суворова, 7, 2 | ИГНАТОВИЧ ГАЛИНА ПАВЛОВНА | 0,0113 | Открытая | 370,000 |
| 947 | Суворова, 8, 1 | ГРЕБНЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 0,0083 | Открытая | 370,000 |
| 948 | Суворова, 8, 2 | БУТЫРСКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0076 | Открытая | 370,000 |
| 949 | Суворова, 8, 3 | ВАСИЛЬЕВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА | 0,0088 | Открытая | 370,000 |
| 950 | Суворова, 8, 4 | ШАРКОВСКИЙ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0061 | Открытая | 370,000 |
| 951 | Суворова, 8, 5 | ПЕТШИКОВСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0070 | Открытая | 370,000 |
| 952 | Суворова, 8, 6 | Касихина Татьяна Вениаминовна | 0,0083 | Открытая | 370,000 |
| 953 | Суворова, 8, 8 | РЕШЕТНИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 954 | Суворова, 9, 1 | ВОЛКОВА ГАЛИНА ГЕНАДЬЕВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 955 | Суворова, 9, 2 | БЕЗРУКИХ ГАЛИНА ПЕТРОВНА | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 956 | Чапаева, 2, 1 | Сытенко Маргарита Михайловна | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 957 | Чапаева, 2, 2 | Моцкус Людмила Алексеевна | 0,0071 | Открытая | 370,000 |
| 958 | Чапаева, 2, 6 | ГРИБАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА | 0,0083 | Открытая | 370,000 |
| 959 | Чапаева, 2, 7 | НОВИЧИХИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 960 | Чапаева, 2, 8 | ИВАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 0,0088 | Открытая | 370,000 |
| 961 | Чапаева, 4, 3 | СМИРНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0090 | Открытая | 370,000 |
| 962 | Чапаева, 4, 4 | КОЛОСОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 963 | Чапаева, 4, 5 | Привалихина Алеся Владиславовна | 0,0082 | Открытая | 370,000 |
| 964 | Чапаева, 4, 6 | ЛЕКОНЦЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 965 | Чапаева, 4, 7 | ЗЫРЯНОВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ | 0,0084 | Открытая | 370,000 |
| 966 | Чапаева, 4, 8 | ТУРОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА | 0,0070 | Открытая | 370,000 |
| 967 | Чапаева, 6, 1 | МИСЕЛИС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0084 | Открытая | 370,000 |
| 968 | Чапаева, 6, 2 | СМИРНОВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 969 | Чапаева, 6, 3 | Карташева Анастасия Николаевна (умерла 31.01.17 г.) | 0,0083 | Открытая | 370,000 |
| 970 | Чапаева, 6, 4 | РЕБЕНОК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0073 | Открытая | 370,000 |
| 971 | Чапаева, 6, 5 | ИСКРА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА | 0,0067 | Открытая | 370,000 |
| 972 | Чапаева, 6, 6 | ИКСАНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0076 | Открытая | 370,000 |
| 973 | Чапаева, 6, 8 | БАЛЫШЕВА АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА | 0,0093 | Открытая | 370,000 |
| 974 | Чапаева, 8, 10 | Шигапова Алсу Альфредовна | 0,0058 | Открытая | 370,000 |
| 975 | Чапаева, 8, 11 | Богачева Елена Николаевна | 0,0076 | Открытая | 370,000 |
| 976 | Чапаева, 8, 1 | НИКИФОРОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 977 | Чапаева, 8, 2 | Жулина Марина Анатольевна | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 978 | Чапаева, 8, 3 | АНДРЕЕВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 979 | Чапаева, 8, 4 | Василевич Павел Михайлович | 0,0093 | Открытая | 370,000 |
| 980 | Чапаева, 8, 5 | МАЛЬЯНОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 981 | Чапаева, 8, 6 | Кулаков Сергей Васильевич | 0,0060 | Открытая | 370,000 |
| 982 | Чапаева, 8, 9 | Харламов Андрей Алексеевич | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 983 | Чапаева, 8, 1 | НИКИФОРОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0040 | Открытая | 370,000 |
| 984 | Юбилейная, 1, 1 | Волкова Полина Анатольевна | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 985 | Юбилейная, 1, 2 | РОНЖИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 0,0114 | Открытая | 370,000 |
| 986 | Юбилейная, 11, 2 | СОСНОВСКАЯ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 0,0001 | Открытая | 370,000 |
| 987 | Юбилейная, 15, 1 | АФАНАСЬЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | 0,0005 | Открытая | 370,000 |
| 988 | Юбилейная, 17, 1 | ТОЛКАНЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 989 | Юбилейная, 17, 10 | ТЕЛЕШЕВА РАИСА ФЕДОРОВНА | 0,0050 | Открытая | 370,000 |
| 990 | Юбилейная, 17, 11 | Тимофеева Ирина Юрьевна | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 991 | Юбилейная, 17, 2 | ИВАНОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 992 | Юбилейная, 17, 4 | ИВАНОВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ | 0,0085 | Открытая | 370,000 |
| 993 | Юбилейная, 17, 6 | ПАНАЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 994 | Юбилейная, 17, 7 | Дорохина Наталья Викторовна | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 995 | Юбилейная, 17, 8 | ПОЛЯНСКИХ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | 0,0069 | Открытая | 370,000 |
| 996 | Юбилейная, 17, 9 | ГАУРИС РОМАС АЛЬБИНО | 0,0085 | Открытая | 370,000 |
| 997 | Юбилейная, 18, 1 | Ткачева Надежда Владимировна | 0,0087 | Открытая | 370,000 |
| 998 | Юбилейная, 18, 10 | ШАБУРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,0056 | Открытая | 370,000 |
| 999 | Юбилейная, 18, 2 | Ермолаев Андрей Владимирович | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 1000 | Юбилейная, 18, 3 | УВАРОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 1001 | Юбилейная, 18, 4 | ЧЕРТОВСКИХ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 0,0091 | Открытая | 370,000 |
| 1002 | Юбилейная, 18, 5 | КОРОСТЕЛЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 1003 | Юбилейная, 18, 7 | Митасов Иван Николаевич | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 1004 | Юбилейная, 18, 9 | МАГДЕЕВ АНДРЕЙ ХАБИБУЛОВИЧ | 0,0084 | Открытая | 370,000 |
| 1005 | Юбилейная, 2, 1 | ПАВЛОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | 0,0095 | Открытая | 370,000 |
| 1006 | Юбилейная, 2, 2 | ПОЛУЭКТОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ | 0,0106 | Открытая | 370,000 |
| 1007 | Юбилейная, 3, 1 | РОГУЛИН ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0005 | Открытая | 370,000 |
| 1008 | Юбилейная, 7, 2 | ФЕТИСОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА | 0,0067 | Открытая | 370,000 |
| 1009 | Юбилейная, 8, 1 | БРАЖНИКОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 1010 | Юбилейная, 8, 2 | ЧЕРНЫХ СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 1011 | Юбилейная, 10, 1 | Комогорцева Татьяна Геннадьевна | 0,0009 | Открытая | 370,000 |
| 1012 | Юбилейная, 4, 1 | КАРПЕНКО ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 1013 | Ленина, 26, 1 | КАРТАШЕВ АЛЕКСЕИ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 0,0001 | Открытая | 370,000 |
| 1014 | Юбилейная, 5, 2 | ЛАРИОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 0,0002 | Открытая | 370,000 |
| 1015 | Суворова, 10, 1 | МАКАРОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА | 0,0004 | Открытая | 370,000 |
| 1016 | Советская, 4, 1 | Шмелькова Жанна Витальевна | 0,0006 | Открытая | 370,000 |
| 1017 | Новая, 1, 39 | Томилин Александр Алексеевич | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 1018 | Юбилейная, 12, 1 | Василевская Любовь Петровна | 0,0008 | Открытая | 370,000 |
| 1019 | Новая, 3, 88 | Белокурова Екатерина Николаевна | 0,0060 | Открытая | 370,000 |
| 1020 | Новая, 3, 105 | Ланцева Ирина Николаевна | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 1021 | Новая, 6, 3 | Пузик Елена Валентиновна | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 1022 | Новая, 6, 107 | Бавченкова Анна Евгеньевна | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 1023 | Буденного, 5, 4 | Филатов Александр Анатольевич | 0,0082 | Открытая | 370,000 |
| 1024 | Строителей, 14, 1 | Семенов Юрий Владимирович | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 1025 | Буденного, 14, 5 | Бебутова Марина Анатольевна | 0,0001 | Открытая | 370,000 |
| 1026 | Новая, 4, 50 | Ланцева Лариса Аркадьевна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 1027 | Свердлова, 13, 1 | Евдокимова Надежда Владимировна | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 1028 | Мельничная, 2, 8 | Финникова Александра Викторовна ( Кондратюк Данил Алексеевич , Кондратю | 0,0002 | Открытая | 370,000 |
| 1029 | Новая, 4, 99 | Волкова Венера Васильевна | 0,0052 | Открытая | 370,000 |
| 1030 | Новая, 3, 98 | Рукосуева Нина Александровна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 1031 | Строителей, 11, 5 | Бойков Денис Сергеевич | 0,0072 | Открытая | 370,000 |
| 1032 | Буденного, 22, 2 | Молоткова Ольга Юрьевна | 0,0067 | Открытая | 370,000 |
| 1033 | Новая, 5, 32 | Щуренко Александр Петрович | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 1034 | Буденного, 16, 3 | Тугай Анастасия Геннадьевна | 0,0084 | Открытая | 370,000 |
| 1035 | Новая, 1, 42 | Симонова Оксана Петровна | 0,0040 | Открытая | 370,000 |
| 1036 | Строителей, 16, 4 | Драпчук Евгения Михайловна | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 1037 | Новая, 3, 29 | Мисилова Ирина Федоровна | 0,0034 | Открытая | 370,000 |
| 1038 | Новая, 6, 63 | Микова Надежда Николаевна | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 1039 | Новая, 6, 47 | Лагунова Наталья Аркадьевна | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 1040 | Вокзальная, 3, 1 | Бондарчук Алексей Николаевич | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 1041 | Суворова, 6, 6 | Помольцев Алексей Сергеевич | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 1042 | Новая, 6, 74 | Ерохина Полина Андреевна | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 1043 | Ленина, 30, 2 | Петшиковская Вероника Сергеевна | 0,0075 | Открытая | 370,000 |
| 1044 | Строителей, 16, 9 | Говоруха Надежда Николаевна | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 1045 | Строителей, 14, 12 | Малянов Никита Викторович | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 1046 | Буденного, 22, 3 | Сендюкова Наталья Викторовна | 0,0083 | Открытая | 370,000 |
| 1047 | Буденного, 14, 2 | Микулич Наталья Александровна | 0,0066 | Открытая | 370,000 |
| 1048 | Гагарина, 1, 5 | Суходоева Елена Александровна | 0,0075 | Открытая | 370,000 |
| 1049 | Чапаева, 8, 7 | Иванова Елена Геннадьевна | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 1050 | Новая, 5, 21 | Чжао Чжиган | 0,0055 | Открытая | 370,000 |
| 1051 | Новая, 2, 45 | Чжао Боюй | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 1052 | Новая, 5, 35 | Родченко Екатерина Сергеевна | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 1053 | Новая, 3, 39 | Филлипов Илья Макарович | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 1054 | Новая, 3, 61 | Ковалевич Анжела Юрьевна | 0,0047 | Открытая | 370,000 |
| 1055 | Новая, 4, 25 | Ван Юнцзе | 0,0074 | Открытая | 370,000 |
| 1056 | Новая, 3, 87 | Живайкина Кристина Евгеньевна | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 1057 | Кирова, 2, 13 | Макаренко Анна Андреевна | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 1058 | Новая, 5, 86 | Колпакова Екатерина Адамовна | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 1059 | Мельничная, 1, 8 | Закис Галина Владимировна | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 1060 | Свердлова, 3 А, | Шигапова Любовь Александровна (Баня) | 0,0014 | Открытая | 370,000 |
| 1061 | Буденного, 18, 12 | Ледянкина Елена Юрьевна | 0,0081 | Открытая | 370,000 |
| 1062 | Юбилейная, 17, 5 | Гареева Кристина Николаевна | 0,0074 | Открытая | 370,000 |
| 1063 | Строителей, 8, 12 | Егорова Анна Михайловна | 0,0086 | Открытая | 370,000 |
| 1064 | Новая, 4, 93 | Захарцова Елена Владимировна | 0,0041 | Открытая | 370,000 |
| 1065 | Гагарина, 1, 9 | Лесничева Алена Александровна | 0,0093 | Открытая | 370,000 |
| 1066 | Новая, 2, 67 | Ермоленко Владимир Викторович | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 1067 | Суворова, 11, 2 | Бессонова Ольга Владимировна | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 1068 | Свердлова, 3, 1 | Погребная Евгения Михайловна | 0,0164 | Открытая | 370,000 |
| 1069 | Юбилейная, 18, 8 | Баканова Юлия Сергеевна | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 1070 | Новая, 3, 74 | Шумский Андрей Олегович | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 1071 | Новая, 2, 26 | Захарцова Елена Владимировна | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 1072 | Юбилейная, 17, 12 | Пылин Николай Александрович | 0,0091 | Открытая | 370,000 |
| 1073 | Новая, 4, 1 | Жеребцова Любовь Владимировна | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 1074 | Новая, 2, 70 | Казакова Наталья Сергеевна | 0,0028 | Открытая | 370,000 |
| 1075 | Новая, 4, 77 | Щетинина Валентина Сергеевна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 1076 | Буденного, 20, 6 | Смирнова Ксения Александровна | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 1077 | Новая, 1, 73 | Шарафутдинова Елена Николаевна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 1078 | Вокзальная, 7, 1 | Савельева Ирина Романовна | 0,0077 | Открытая | 370,000 |
| 1079 | Ленина, 24, 1 | Засько Наталья Анатольевна | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 1080 | Суворова, 1, 2 | Борисенко Александр Николаевич (летняя кухня) | 0,0012 | Открытая | 370,000 |
| 1081 | Новая, 4, 83 | Пепин Евгений Николаевич | 0,0033 | Открытая | 370,000 |
| 1082 | Новая, 3, 49 | Пайменов Сергей Николаевич | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 1083 | Новая, 2, 43 | Сорокаев Алексей Игоревич | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 1084 | Новая, 6, 38 | Попкова Мария Геннадьевна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 1085 | Буденного, 18, 3 | Кельдышева Анастасия Александровна | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 1086 | Строителей, 12, 10 | КУТАСОВА ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 1087 | Новая, 3, 56 | ВАСИЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 1088 | Новая, 6, 69 | Самсонова Елена Александровна | 0,0061 | Открытая | 370,000 |
| 1089 | Новая, 1, 11 | Магдеев Сергей Павлович | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 1090 | Новая, 1, 47 | Помольцева Ирина Сергеевна | 0,0054 | Открытая | 370,000 |
| 1091 | Новая, 4, 102 | Михайлова Елена Викторовна | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 1092 | Суворова, 10, 4/4 | Семенова Лариса Юрьевна | 0,0029 | Открытая | 370,000 |
| 1093 | Юбилейная, 17, 3 | Вылегжанина Нина Александровна | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 1094 | Новая, 5, 96 | Иванова Ирина Ивановна | 0,0038 | Открытая | 370,000 |
| 1095 | Буденного, 9, 2 | Трусов Ярослав Алексеевич | 0,0067 | Открытая | 370,000 |
| 1096 | Новая, 1, 64 | Колосова Марина Владимировна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 1097 | Вокзальная, 4, 11 | Малых Ольга Геннадьевна | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 1098 | Строителей, 12, 11 | Тестова Галина Александровна | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 1099 | Вокзальная, 5, 3 | Казанцева Татьяна Егоровна | 0,0078 | Открытая | 370,000 |
| 1100 | Новая, 1, 62 | Тищенко Игорь Вячеславович | 0,0063 | Открытая | 370,000 |
| 1101 | Вокзальная, 4, 8 | Галышева Наталья Сергеевна | 0,0061 | Открытая | 370,000 |
| 1102 | Строителей, 8, 10 | Финьков Иван Васильевич | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 1103 | Новая, 6, 49 | Жаворонкова Анастасия Валерьевна | 0,0082 | Открытая | 370,000 |
| 1104 | Суворова, 8, 7 | Харламова Алина Валерьевна | 0,0064 | Открытая | 370,000 |
| 1105 | Новая, 2, 6 | Коноваленко Дмитрий Александрович | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 1106 | Новая, 4, 75 | Дергунов Вячеслав Юрьевич | 0,0053 | Открытая | 370,000 |
| 1107 | Вокзальная, 6, 8 | Загвозкина Александра Васильевна | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 1108 | Новая, 5, 2 | Базайкин Артем Федорович | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 1109 | Новая, 5, 80 | Авраменко Людмила Ивановна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 1110 | Гагарина, 1, 11 | Ребенок Татьяна Александровна | 0,0074 | Открытая | 370,000 |
| 1111 | Новая, 4, 51 | Мерзлякова Дарья Александровна | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 1112 | Кирова, 2, 7 | Булатова Валентина Владиславовна | 0,0045 | Открытая | 370,000 |
| 1113 | Новая, 6, 13 | Выдро Владимир Станиславович | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 1114 | Новая, 3, 59 | Конгаров Сергей Геннадьевич | 0,0037 | Открытая | 370,000 |
| 1115 | Новая, 2, 4 | Суслопарова Екатерина Олеговна | 0,0167 | Открытая | 370,000 |
| 1116 | Строителей, 14, 5 | Выннык Екатерина Николаевна | 0,0000 | Открытая | 370,000 |
| 1117 | Новая, 4, 13 | Козлова Ирина Владимировна | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 1118 | Новая, 5, 38 | Венедиктов Сергей Викторович | 0,0058 | Открытая | 370,000 |
| 1119 | Чапаева, 2, 5 | Позняк Алёна Валерьевна | 0,0065 | Открытая | 370,000 |
| 1120 | Буденного, 18, 7 | Крючков Денис Анатольевич | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 1121 | Новая, 2, 54 | Велькина Лариса Михайловна | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 1122 | Новая, 4, 15 | Голиков Алексей Эдуардович | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 1123 | Новая, 6, 46 | Кибилов Нугзар Герсанович | 0,0092 | Открытая | 370,000 |
| 1124 | Строителей, 26, 20 | Попков Владимир Миронович | 0,0038 | Открытая | 370,000 |
| 1125 | Юбилейная, 14, 2 | Синицын Николай Петрович | 0,0002 | Открытая | 370,000 |
| 1126 | Юбилейная, 12, 2 | Багрий Дмитрий Евгеньевич | 0,0005 | Открытая | 370,000 |
| 1127 | Кирова, 2, 9 | Захарчук Светлана Петровна | 0,0061 | Открытая | 370,000 |
| 1128 | Строителей, 26, 17 | Родинова Ольга Владимировна | 0,0003 | Открытая | 370,000 |
| 1129 | Новая, 2, 61 | Петухова Галина Акимовна | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 1130 | Кирова, 2, 2 | Булатова Валентина Владиславовна | 0,0025 | Открытая | 370,000 |
| 1131 | Новая, 1, 72 | Мироненко Иван Алексендрович | 0,0057 | Открытая | 370,000 |
| 1132 | Дорожная, 8, 1 | Енбарисова Любовь Михайловна (Гараж) | 0,0028 | Открытая | 370,000 |
| 1133 | Новая, 3, 50 | Петровская Елена Михайловна | 0,0029 | Открытая | 370,000 |
| 1134 | Чапаева, 4, 2 | Маслий Игорь Николаевич | 0,0061 | Открытая | 370,000 |
| 1135 | Ленина, 24, 2 | Засько Наталья Анатольевна | 0,0093 | Открытая | 370,000 |
| 1136 | Новая, 3, 75 | Рудюк Алексей Игоревич | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 1137 | Новая, 2, 5 | Снигур Надежда Александровна | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 1138 | Буденного, 5, 7 | Колпаков Сергей Михайлович | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 1139 | Новая, 3, 83 | Степанов Александр Владимирович | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 1140 | Новая, 3, 78 | Синицын Алексей Сергеевич | 0,0046 | Открытая | 370,000 |
| 1141 | Вокзальная, 3, 12 | Роик Виктор Олегович | 0,0079 | Открытая | 370,000 |
| 1142 | Чапаева, 8, 8 | Семенова Юлия Васильевна | 0,0073 | Открытая | 370,000 |
| 1143 | Новая, 2, 53 | Муссобиров Сергей Петрович | 0,0040 | Открытая | 370,000 |
| 1144 | Строителей, 1, 6 | Лукьяненко Галина Николаевна | 0,0062 | Открытая | 370,000 |
| 1145 | Суворова, 6, 1 | Новичихина Людмила Васильевна | 0,0083 | Открытая | 370,000 |
| 1146 | Гагарина, 1, 1 | Фролкина Дарья Сергеевна | 0,0080 | Открытая | 370,000 |
| 1147 | Новая, 4, 11 | Васягина Екатерина Анатольевна | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 1148 | Новая, 1, 13 | Воробьёв Евгений Юрьевич | 0,0044 | Открытая | 370,000 |
| 1149 | Новая, 6, 26 | Трухан Валентина Георгиевна | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 1150 | Буденного, 14, 6 | Максютов Николай Михайлович | 0,0048 | Открытая | 370,000 |
| 1151 | Новая, 3, 44 | Колпаков Иван Иванович | 0,0031 | Открытая | 370,000 |
| 1152 | Новая, 4, 85 | Муклуков Александр Николаевич | 0,0051 | Открытая | 370,000 |
| 1153 | Новая, 3, 11 | Мелашенко Любовь Васильевна | 0,0049 | Открытая | 370,000 |
| 1154 | Строителей, 16, 11 | Михолап Елена Владимировна | 0,0073 | Открытая | 370,000 |
| 1155 | Ленина, 24, 7 | Миннибаева Елена Родионовна | 0,0036 | Открытая | 370,000 |
| 1156 | Новая, 4, 26 | Рукосуев Евгений Александрович | 0,0032 | Открытая | 370,000 |
| 1157 | Новая, 3, 60 | Кишкарев Вячеслав Валерьевич | 0,0043 | Открытая | 370,000 |
| 1158 | Строителей, 8, 2 | Коврижная Ксения Сергеевна | 0,0070 | Открытая | 370,000 |
| 1159 | Новая, 6, 35 | Загвозкин Андрей Леонидович | 0,0030 | Открытая | 370,000 |
| 1160 | Таежный, Новая, 6, пом. 2 | Магазин | 0,0005 | Открытая | 370,000 |
| 1161 | Таежный, Суворова, 13 А, | Магазин | 0,0058 | Открытая | 370,000 |

## [Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения](#bookmark54) [(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления](#bookmark54) [которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных](#bookmark54) [тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего](#bookmark54) [водоснабжения](#bookmark54)

Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов (потребителей), у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, не предусмотрен.

# [РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ](#bookmark55)

## [Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и](#bookmark56) [аварийного топлива на каждом этапе](#bookmark56)

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

**Таблица 8.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Един. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| ЕТО 1- АО «КрасЭКо» | | | | | | | | | | | | | | |
| **Котельная № 34** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 174,81 | 174,81 | 174,81 | 174,81 | 174,81 | 174,81 | 174,81 | 174,81 | 174,81 | 174,81 | 174,81 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | *Уголь* | т.у.т. | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 |
| 3.2 | натурального | тнт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | *Уголь* | тнт | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 |
|  | *Всего выработано ТЭ* | Гкал | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 | 40637,70 |
|  | *Всего расход топлива* | т.у.т. | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 | 7103,90 |
|  | *Всего расход топлива* | тнт | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 | 12882,94 |

## Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- уголь.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии не используются.

## Часть 3. [Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом [гост 25543-2013](http://internet.garant.ru/document/redirect/71274648/0) "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark108)

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % | | | | | | | | | | | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная с. № 34 | Уголь | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 4158 |

## [Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе](#bookmark57)

В муниципальном образовании Таежинский сельсовет преобладающим видом топлива является уголь.

## [Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.](#bookmark57)

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

# [РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ](#bookmark58) [ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ](#bookmark58) И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

## Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

**Таблица 9.1.1 - Общий объем инвестиций**

| Смета проектов | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем инвестиций по муниципальному образованию | | | | | | | | | | |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | 158674,50 | 2000,40 | 292595,62 | 18879,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9368,25 |
| **Стоимость проектов накопленным итогом** | **158674,50** | **160674,90** | **453270,52** | **472149,80** | **472149,80** | **472149,80** | **472149,80** | **472149,80** | **472149,80** | **481518,05** |
| **Группа проектов 01 на источниках тепловой энергии** | | | | | | | | | | |
| *Проект 1-1 «Строительство источника тепловой энергии»* | | | | | | | | | | |
| АО «КрасЭКо» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Проект 1-2 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»* | | | | | | | | | | |
| АО «КрасЭКо» | 2000,40 | 2000,40 | 2439,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 2000,40 | 4000,80 | 6440,40 | 6440,40 | 6440,40 | 6440,40 | 6440,40 | 6440,40 | 6440,40 | 6440,40 |
| **Группа проектов 02 на тепловых сетях и сооружениях на них** | | | | | | | | | | |
| *Проект 2-1 «Строительство тепловых сетей»* | | | | | | | | | | |
| АО «КрасЭКо» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Проект 2-2 «Строительство сооружений на тепловых сетях»* | | | | | | | | | | |
| АО «КрасЭКо» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Проект 2-3 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей»* | | | | | | | | | | |
| АО «КрасЭКо» | 156674,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 156674,10 | 156674,10 | 156674,10 | 156674,10 | 156674,10 | 156674,10 | 156674,10 | 156674,10 | 156674,10 | 156674,10 |
| *Проект 2-4 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение сооружений на тепловых сетях»* | | | | | | | | | | |
| АО «КрасЭКо» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Проект 2-5 «Рекомендуемые мероприятия на тепловых сетях»* | | | | | | | | | | |
| АО «КрасЭКо» | 0,00 | 0,00 | 290156,02 | 18879,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9368,25 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 290156,02 | 309035,30 | 309035,30 | 309035,30 | 309035,30 | 309035,30 | 309035,30 | 318403,55 |

## [Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и](#bookmark64) [гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе](#bookmark64)

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Таежинский сельсовет не предусмотрено.

## [Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы](#bookmark65) [теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на](#bookmark65) [каждом этапе](#bookmark65)

Переход на закрытую систему теплоснабжения предлагается провести одновременно с установкой индивидуальных автоматизированных с пластинчатыми теплообменниками, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП с УУТЭ) в существующих помещениях тепловых пунктов зданий и сооружений.

Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей Таежинского сельсовета с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу до 2033 года составит 434,620 млн.руб.

Кроме экономии на подпитке, снизится суммарный расход на сетевых насосах, что даст дополнительный положительный экономический эффект.

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета.

## Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

# [РАЗДЕЛ 10.](#bookmark66) РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

## [Часть 1.](#bookmark67) Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Санкт-Петербурга схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Постановление):

1. Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

3. В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

На территории муниципального образования статус ЕТО теплоснабжающим организациям не присвоен.

Единые теплоснабжающие организации, определенные по критериям представлены в части 3 текущей главы (таблица 10.3.1).

## [Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)](#bookmark68)

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии

**Таблица 10.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| 1 | Котельная №34 | АО «КрасЭКо» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | АО «КрасЭКо» | По критериям |

## [Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая](#bookmark69) [организация определена единой теплоснабжающей организацией](#bookmark69)

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

− размер собственного капитала;

− способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

**Таблица 10.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| 1 | Котельная №34 | 35,0000 | АО «КрасЭКо» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | собственность / собственность | 762,7697 | не подавалась | 1 | АО «КрасЭКо» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

## [Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение](#bookmark70) [статуса единой теплоснабжающей организации](#bookmark70)

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

## [Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих](#bookmark71) [организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах](#bookmark71) [поселения, городского округа, города федерального значения](#bookmark71)

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Таежинский сельсовет.

**Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| 1 | Котельная №34 | АО «КрасЭКо» | производство / передача |

# [РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ](#bookmark72) [ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](#bookmark72)

Котельная №34 является единственным источником централизованного теплоснабжения на территории Таежинского сельсовета.

# [РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ](#bookmark73)

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

# [РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ](#bookmark74) [ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ,](#bookmark74) [СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ](#bookmark74) [ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ](#bookmark74) ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## [Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной)](#bookmark75) [программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных](#bookmark75) [организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения](#bookmark75) [топливом источников тепловой энергии](#bookmark75)

На данной территории газификация субъекта не планируется.

## Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории муниципального образования магистральный газ отсутствует.

## [Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной](#bookmark77) [(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,](#bookmark77) [промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с](#bookmark77) [указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и](#bookmark77) [систем теплоснабжения](#bookmark77)

Выбор основного топлива источников теплоснабжения Таежинского сельсовета остается неизменным.

## [Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и](#bookmark78) [программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве,](#bookmark78) [реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой](#bookmark78) [энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование,](#bookmark78) [функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой](#bookmark78) [энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения](#bookmark78)

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Таежинского сельсовета, не намечается.

## [Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в](#bookmark79) [режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме](#bookmark79) [теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития](#bookmark79) [электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой](#bookmark79) [энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных](#bookmark79) [объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии](#bookmark79)

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Таежинского сельсовета, не намечается.

## [Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы](#bookmark80) [водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной](#bookmark80) [единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии](#bookmark80) [соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам](#bookmark80) [теплоснабжения](#bookmark80)

Указанные решения не предусмотрены.

## [Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения](#bookmark81) [поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения](#bookmark81) [и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и](#bookmark81) [указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и](#bookmark81) [систем теплоснабжения](#bookmark81)

Указанные решения не предусмотрены.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

**Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения**

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год* | | | | | | | | | | | | |
| 1 | АО «КрасЭКо» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год* | | | | | | | | | | | | |
| 1 | АО «КрасЭКо» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал* | | | | | | | | | | | | |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствует | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) | | | | | | | | | | | | |
| АО «КрасЭКо» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная №34 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 |
| **Итого по муниципальному образованию** | | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 | 174,8105 |
| *г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2* | | | | | | | | | | | | |
| АО «КрасЭКо» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная №34 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 |
| **Итого по муниципальному образованию** | | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 | 2,7725 |
| *д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.* | | | | | | | | | | | | |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствует | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) | | | | | | | | | | | | |
| АО «КрасЭКо» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная №34 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 |
| **Итого по муниципальному образованию** | | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 | 43,6061 |
| *е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)* | | | | | | | | | | | | |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствует | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) | | | | | | | | | | | | |
| АО «КрасЭКо» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная №34 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 |
| **Итого по муниципальному образованию** | | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 | 279,4256 |
| *ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.* | | | | | | | | | | | | |
| В целом по муниципальному образованию | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| *з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)* | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствует | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %* | | | | | | | | | | | | |
| В целом по муниципальному образованию | | 16,3972 | 16,3972 | 16,3972 | 16,3972 | 16,3972 | 16,3972 | 16,3972 | 16,3972 | 16,3972 | 16,3972 | 16,3972 |
| *л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет* | | | | | | | | | | | | |
| АО «КрасЭКо» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная №34 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 36,7 |
| *м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.* | | | | | | | | | | | | |
| АО «КрасЭКо» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная №34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по муниципальному образованию** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа* | | | | | | | | | | | | |
| В целом по муниципальному образованию | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# [РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ](#bookmark83)

## [Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark133)

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1.

## [Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark134)

Представлены в таблице 15.1.1.

## [Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark135)

Представлены в таблице 15.1.1.

**Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления**

| Наименования показателей | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности* | *тыс. руб* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окужающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование* | *тыс. руб* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *- концессионная плата* | *тыс. руб* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *- арендная плата* | *тыс. руб* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *- отчисления на социальные нужды* | *тыс. руб* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *- амортизация основных средств и нематериальных активов* | *тыс. руб* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *- налог на прибыль* | *тыс. руб* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *Прочие расходы* | *тыс. руб* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на топливо | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *Объем* | *тыс. тонн* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| -расходы на теплоноситель | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *Объем* | *тыс. м3* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| -расходы на электрическую энергию | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *Объем* | *тыс. кВт.ч* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| -расходы на тепловую энергию | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *Объем* | *Гкал* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| -расходы на холодную воду | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *Объем* | *тыс. м3* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *- величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой* | *тыс. руб* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *-прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения)* | *тыс. руб* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| **Итого необходимая валовая выручка** | **тыс. руб** | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| **Полезный отпуск тепловой энергии** | **Гкал** | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| **Тариф 1 пол** | **Руб/Гкал** | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| **Тариф 2 пол** | **Руб/Гкал** | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |